Муниципальное унитарное предприятие

«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор МУП «Владимирводоканал» А.В.Кладов ___________________________ «10 » ноября 2016 года |
| --- | --- |

Извещение №  84  от 10.11.2016г.
о проведении открытого запроса предложений на право заключения
договора на  поставку  оборудования электрического прочего   для нужд МУП «Владимирводоканал»

|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). По вопросам предоставления и оформления заявки обращаться в тендерный отдел Заказчика. Контактное лицо – Фалина Анна Александровна начальник тендерного отдела. Электронная почта: falina@vladvodokanal.ru Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004) |
|  | Предмет договора | Поставка оборудования электрического прочего |
|  | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | По необходимости в соответствии с заявками, ассортимент предусмотрен спецификацией (п. 1.6 документации о закупке) |
|  | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Владимир, ул. Горького, д.95 |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | Общая цена договора не превышает 1 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 167 796 рублей 61 копейка. Общая цена спецификации (п.1.6 документации о закупке) 217 975 рублей 75 копеек, в т.ч. НДС 18% - 33 250 рублей 54 копейки (складывающая из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции, указанной в спецификации). Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, отгрузкой, упаковкой, страхованием, уплатой налогов и других обязательных платежей. |
|  | Срок, место, порядок предоставления документации по запросу предложений | Документация по запросу предложений может быть получена любым лицом самостоятельно в единой информационной системе и с сайта Заказчика со дня размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика настоящего извещения о проведении запроса предложений. |
|  | Единая информационная система, в которой размещена документация по запросу предложений | Единая информационная система - www.zakupki.gov.ru сайт Заказчика - www.vodokanalvladimir.ru. |
|  | Место подачи Заявок на участие в запросе предложений | МУП «Владимирводоканал», 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95, Тендерный отдел (3 этаж, кабинет № 323). График приема Заявок: с пон.-пятн. с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 час. по московскому времени |
|  | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений | С 11 ноября 2016 г. с 9-00 час. по московскому времени |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | Заявки принимаются до 16-00 час. (по московскому времени) 25 ноября 2016 г. |
|  | Место рассмотрения заявок | МУП «Владимирводоканал», г. Владимир, ул. Горького, д. 95 |
|  | Дата начала рассмотрения заявок | с 28 ноября 2016 г. |
|  | Дата окончания рассмотрения заявок | по 30 ноября 2016 г. (включительно) |
|  | Дата подведения итогов запроса предложений | 01 декабря 2016 г. |
|  | Примерная дата заключения договора или срок, в течение которого заказчик вправе заключить договор | по истечении 10 календарных дней с момента публикации итогового протокола в единой информационной системе. |
|  | Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с: а) подачей заявки б) исполнением условий договора | Не предусмотрено. |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке | Не предусмотрено. |
|  | Предоставление преференций | Не предусмотрено. |
|  | Иные условия: | Не предусмотрено. |
|  | Подробно требования к потенциальным участникам и участникам закупки, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание товара, работы, услуги, проект договора, а также описание процедуры открытого запроса предложений содержатся в документации по открытому запросу предложений |
|  | Данный Запрос предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент до подписания обеими сторонами договора, не неся при этом никакой ответственности перед потенциальными участниками и участниками закупки. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ  ЗАПРОСУ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на   поставку оборудования электрического прочего     для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 84 от 10.11.2016  г.

г. Владимир

2016  год

общая и коммерческая части

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Порядок проведения открытого запроса предложений и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной системе на www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

Форма процедуры закупки – открытый запрос предложений.

Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает юридических лиц и физических лиц (в т. ч. индивидуальных предпринимателей) к участию в процедуре открытого запроса предложений  на право заключения Договора на  поставку оборудования электрического прочего.

Место нахождения, почтовый адрес Заказчика открытого запроса предложений: 600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки

Фалина Анна Александровна – начальник тендерного отдела, контактный телефон – (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

Ответственное лицо по техническим  вопросам  - Горемыкин Дмитрий Вячеславович –ведущий инженер отдела МТС, контактный телефон – (4922) 33 54 05

Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документация по открытому  запросу предложений опубликованы «10» ноября  2016  г. в единой информационной системе (www. zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru).

Предмет открытого запроса предложений:

| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Кол-во | Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования электрического прочего | По необходимости в соответствии с заявками, ассортимент предусмотрен спецификацией (п. 1.6 документации о закупке) | Поставка товара осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 16:00ч. партиями по согласованным сторонами заявкам не позднее 5 календарных дней с момента подачи заявки. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 |

Основные условия заключаемого по результатам открытого запроса предложений Договора: изложены в проекте Договора.

| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата производится в безналичной форме в течение 45 календарных дней после поставки партии товара на склад Заказчику. При обоснованном изменении цены за 1 ед. товара, сторонами заключается дополнительное соглашение. |
| --- | --- |
| Срок действия договора | С момента подписания договора и действует по 31.12.2017г., а в части расчетов - до полного исполнения обязательств сторонами. |

Спецификация

| № | Наименование товара |  | Кол-во | Ед. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавкая вставка - ПН-2 100 А соответствуют ГОСТ 17242-86 | или «аналог» | 1 | шт | 50,00 |
| 2 | Плавкая вставка - ПН-2 250/200 А соответствуют ГОСТ 17242-86 | или «аналог» | 1 | шт | 70,00 |
| 3 | Плавкая вставка - ПН-2 250 А соответствуют ГОСТ 17242-86 | или «аналог» | 1 | шт | 70,00 |
| 4 | Плавкая вставка - ПН-2 400 А соответствуют ГОСТ 17242-86 | или «аналог» | 1 | шт | 226,00 |
| 5 | изолятор опорный - 28-20 (армир.) (К-711,К-709,К-710) ТК | или «аналог» | 1 | шт | 102,00 |
| 6 | Опорный изолятор ИО 10 -7,5 II исп . | или «аналог» | 1 | шт | 220,00 |
| 7 | Опорный изолятор ИО 10 400 кВт. | или «аналог» | 1 | шт | 270,00 |
| 8 | Реле времени одноканальное, программируемое - PCZ-521, 24-264В AC/DC, 16А, IP20 (PCZ-521) Напряжение питания24-264 В AC/DC Максимальный коммутируемый ток (AC1)16 АКонтакт1NO/NC Независимых каналов1Корректировка времени вкл./выкл.- Количество программ125 пар Дискретность установки программ1 мин.Длительность импульса -Дискретность установки длительности импульса -Точность хода часов в сутки1 секЗапас хода, не менее2 лет Диапазон рабочих температур от -25°С до +50°СПотребляемая мощность1,5 ВтГабариты (ШхВхГ)35х90х65 мм | или «аналог» | 1 | шт | 3447,00 |
| 9 | Предохранитель кварцевый - ПКТ-101- 6-20-20 У3 Класс напряжения: 6 кВ Номинальный ток, А: 20 Номинальный ток отсечки, кА: 20 Климатическое исполнение: У3 Диаметр: 55 мм Длина: 312 мм Вес, кг: 3.70 (ТУ) ГОСТ 2213-79 | или «аналог» | 1 | шт | 800,00 |
| 10 | Предохранитель кварцевый - ПКТ-101-10-20-12,5 У3 ГОСТ 2213-79 | или «аналог» | 1 | шт | 800,00 |
| 11 | Электропечь - ПЭТ-4-1 220 (КЭ-1) со шнуром, без выключателя Расход электроэнергии, кВт/час 1,0 Номинальная мощность, кВт 1,0 Напряжение сети, В 220 Класс защиты от поражения электрическим током 01 или 1 Тип нагревательного элемента ТЭН 100 А 10/0,5 S 220 Количество ТЭН 2 Габаритные размеры, мм 648×246×174 Масса, кг, не более 4,8 Срок эксплуатации, 5 лет, не менее | или «аналог» | 1 | шт | 1000,00 |
| 12 | Инфракрасный обогреватель (1.0кВт) Отапливая площадь, м210Срок эксплуатации, лет, не менее8Частота тока, Гц50Корпус металлический Количество ТЭН, шт1ВхШхГ, мм980x75x40Масса, кг1,4 Гарантия, лет3 | или «аналог» | 1 | шт | 3532,00 |
| 13 | Инфракрасный обогреватель (2.0кВт)Макс. мощность обогрева 2000 Вт Площадь обогрева 20 кв.м ;Потребляемая энергия 2000 Вт; Тип нагревательного элемента ТЭН Мощность ступеней, кВТ 2,0 Нагревательный элемент закрытый ТЭН Габаритные размеры, мм 1630х280х45 Масса, кг, не более 9,4 Напряжение, В 220 | или «аналог» | 1 | шт | 4200,00 |
| 14 | Диэлектрический коврик 750х750 ГОСТ 4997-75 | или «аналог» | 1 | шт | 256,00 |
| 15 | Перчатки латексные диэлектрические б/ш ГОСТ Р 12.4.246-2008 | или «аналог» | 1 | шт | 322,00 |
| 16 | Указатель напряжения - УВНУ-10СЗ ИП Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше 1500 Максимальное рабочее напряжение, кВ 10,0 Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки УВНУ - 10СЗ ИП с ТФ, при схеме согласного включения, В, не ниже 12700 при схеме встречного включения, В, не выше 1500 Метод измерения контактный Виды индикации: световая, импульсная звуковая, прерывистая Габаритные размеры указателя, мм Ф 72 X 500 В рабочем положении, мм Ф 72 X 735 Габаритные размеры трубки фазировки, мм Ф 52 X 400 В рабочем положении, мм Ф 52 X 735 Масса указателя, кг, не более 0,4 Масса указателя с трубкой фазировки, кг, не более 0,65 Длина провода для фазировки, мм, не менее 1000 | или «аналог» | 1 | шт | 1733,00 |
| 17 | Переносной индикатор напр-я - ПИН 90М 2-полюсный 50-1000В Рабочее напряжение, В от 50 до 1000 Порог зажигания лампы, В 50; Условия эксплуатации: Температура, оС Влажность, % от -40 до +45 до 98 Испытательное напряжение, кВ 3; Максимальный ток, мА, не более 1; Длина соединительного провода, м, не менее 1 Длительность протекания тока, сек., не более 10 Габаритные размеры (в упаковке), мм 215 х 60 х 30 Масса, кг 0,08 | или «аналог» | 1 | шт | 150,00 |
| 18 | Пускатель э/м - ПМЛ 1100-12 380В 12А 1з (PM1L1210Q)ГОСТ Р 50030.4.1-2002.. 644336.032 ТУ. Срок службы не менее 15 лет. Гарантия 3 года. | или «аналог» | 1 | шт | 542,00 |
| 19 | Пускатель э/м - ПМЛ 2100-25 380В 25А 1з (PM1L2510Q) ГОСТ Р 50030.4.1-2002. . Срок службы не менее 15 лет. Гарантия 3 года. | или «аналог» | 1 | шт | 798,00 |
| 20 | Клещи токоизмерительные - М266 Размер зажима, мм 50 Измерение пост./перем. напряжения есть; Измерение постоянного тока нет ; Измерение переменного тока есть; Измерение сопротивления есть; Измерение частоты есть Измерение емкости нет; Измерение температуры нет; Max перем. ток, А 1000 Max пост. напряжение, В 1000;Max перем. напряжение, В 750;Max частота, Гц 2000 Диапазоны перем. тока, А 200-1000 ;Вес, кг 0.2;Габариты, мм 96х235х46 Разрядность 2000;Комплектация сумка; Диод-тест есть; Возможность фиксации показаний есть Режим «прозвонка» есть;Вес, кг: 0,52 Габариты, мм: 280 x 140 x 60 | или «аналог» | 1 | шт | 820,00 |
| 21 | Бокс навесн 1-2 мод с кр (81) Щиты модульные навесные, IP 40 / / / Технические характеристики / / Щиты применяются для установки модульных изделий, например, магнитотермических автоматических выключателей, устройств защитного отключения, магнитотермических дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и многих других. Щиты бывают с дверцей и без нее. Они оснащены пластмассовыми DIN-рейками. Каждый щит упакован в термо-усадочной пленке и снабжен этикеткой. / / Материал - УПМ (полистирол ударопрочный) или АБС / Рабочая температура - от -15°С до +60°С / Ударопрочность - 6 Дж / / Размер, мм 130x51x65 | или «аналог» | 1 | шт | 90,00 |
| 22 | Бокс навесн 2-4 мод с кр Номинальный ток до 63 А. Количество рядов 1.Количество модулей 4.Материал АБС пластик. Цвет любой (на усмотрение поставщика).Прозрачная крышка. Навесной.Встроенная пластиковая DIN-рейка. Возможность пломбировки. Размеры 140х104х83 мм. Степень защиты IP30.(42) | или «аналог» | 1 | шт | 120,00 |
| 23 | Бокс навесн 5-8 мод с кр Степень защиты (IP) IP40 Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 72 Материал корпуса Пластик Тип лицевой панели Закрытого типа;DIN-рейка да;С прозрачной крышкой да; Возможность расширения да EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) нет; Количество рядов 4 Глубина монтажная (встраив.), мм 95;С монтажной панелью нет; Номер цвета RAL (на усмотрении поставщика) Глубина, мм 30;Высота, мм 750;Ширина, мм 426;Цвет Белый;Способ монтажа Накладн. на поверхность (26) | или «аналог» | 1 | шт | 150,00 |
| 26 | Инфракрасный термометр ADD 8850 Диапазон измерений: −20˚С-537˚С (-4˚F-932˚F) Разрешение: 0.1˚F /0.2˚F Точность: 1% показание или ±1˚C Спектральное разрешение: 6-14 um Время разрешения: 0.5 с Поле обзора:12:1 Автоматическое отключение питания: прим. 10 с Визирование: лазерный маркер <1 мВт Коэффициент излучения : начальная установка 0.95 Источник питания: одна батарея 9В (ANSI/NEDA-1604A,IEC-6LR61) Размер: 162×56×190 мм | или «аналог» | 1 | шт | 8744,00 |
| 27 | Труба гофр ПВХ 16 легк типа с зонд (100 м/уп) гибк Материал гофротруб - самозатухающая композиция ПВХ - исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является дополнительным изолятором. Гофротруба производится в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда. Изделия сертифицированы в соответствии с: - Системой сертификации в области пожарной безопасности - Государственной противопожарной службой МВД РОССИИ; - Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ; - Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. | или «аналог» | 1 | м | 3,90 |
| 28 | Труба гофр ПВХ 20 легк типа с зонд (100 м/уп) гибк Материал гофротруб - самозатухающая композиция ПВХ - исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является дополнительным изолятором. Гофротруба производится в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда. Изделия сертифицированы в соответствии с: - Системой сертификации в области пожарной безопасности - Государственной противопожарной службой МВД РОССИИ; - Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ; - Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. | или «аналог» | 1 | м | 3,95 |
| 29 | Труба гофр ПВХ 25 легк типа с зонд (50 м/уп) гибк Материал гофротруб - самозатухающая композиция ПВХ - исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является дополнительным изолятором. Гофротруба производится в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда. Изделия сертифицированы в соответствии с: - Системой сертификации в области пожарной безопасности - Государственной противопожарной службой МВД РОССИИ; - Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ; - Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. | или «аналог» | 1 | м | 5,10 |
| 30 | Труба гофр ПВХ 32 легк типа с зонд (25 м/уп) гибк Материал гофротруб - самозатухающая композиция ПВХ - исключает возможное возгорание кабеля от короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является дополнительным изолятором. Гофротруба производится в двух вариантах: с зондом для протяжки кабеля и без зонда. Изделия сертифицированы в соответствии с: - Системой сертификации в области пожарной безопасности - Государственной противопожарной службой МВД РОССИИ; - Системой сертификации ГОСТ-Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ; - Системой сертификации Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. | или «аналог» | 1 | м | 6,90 |
| 31 | Фотореле ФР 602 серый, макс. нагрузка 4400 Вт, IP44, ИЭК Соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1-99 Технические характеристики Номинальное рабочее напряжение - ~230 В Порог срабатывания реле при уровне освещенности,(регулируется) - 5-50 лк (кроме ФР 600) Собственная потребляемая мощность при срабатывании - 6,6 Вт Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме - 0,25 Вт Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP44 Диапазон рабочих температур - от -25, до +40°С | или «аналог» | 1 | шт | 325,00 |
| 32 | Роз 2ОП с з/к с монт пл бел ПримаСтепень защиты IP 67 Количество полюсов 2 P+E (3 штырька) Вид установки Переносная Ток силового разъема 63 А (74) | или «аналог» | 1 | шт | 95,00 |
| 33 | Розетка евро 2СП РС16-007 с защ.шт. бел "Прима"(48)Способ монтажа: скрыто. Номинальный ток: 16 А. Напряжение: 250 В, 50 Гц. Тип зажима: винт. Сечение провода: до 2,5 кв. мм. Габаритный размер: 82х123 мм. | или «аналог» | 1 | шт | 83,00 |
| 34 | РЕЛЕ ВЫБОРА ФАЗ РВФ-01М Напряжение питания, В 3х 220В, 47-65 Гц; Ток нагрузки до 16А Порог срабатывания на превышение, В 265 Порог срабатывания при снижении напряжения, В 209-154 Время включения 1с, 5с, 30с, 2мин, 10мин Время возврата на приоритетную фазу 5 - 150 с, "без приоритета" Приоритетная фаза A1 Время переключения с фазы на фазу не более 200 мс Режим работы круглосуточный Габаритные размеры, мм 17.5 х 90 х 66 (1 модуль) | или «аналог» | 1 | шт | 5552,00 |
| 35 | Коробка распр с уплот втул 100х100х50Материал: пластик Количество в упаковке, единиц: 25 Размер: 100x100x50 (60) | или «аналог» | 1 | шт | 56,00 |
| 36 | Корпус металлический ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 Применяется для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры. Металлический с замком. Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE. В комплекте маркировочная лента, знаки безопасности. Защитная оперативная панель, исключающая поражение током в ходе эксплуатации готового изделия. Встраиваемый.Номинальное напряжение 230/400 В.Количество рядов 2.Количество модулей 24. Материал металл толщиной 0,8-1,0 мм. Покрытие ЭПК/ шагрень. Цвет любой (на усмотрение поставщика) .Металлическая дверь с замком.Угол открытия двери 105 град.Степень защиты IP31.Размеры 405x320x120 мм. Размеры ниши 360x275x125.Вес 3,5 кг.Количество вводов: по 1 отверстию 140x30 мм (сверху и снизу).IP31 | или «аналог» | 1 | шт | 870,00 |
| 37 | Щит ЩО70-1-85У3Номинальное напряжение, кВ 0,4 Род тока Переменный; Частота, Гц 50; Число отходящих линий 1 2 3 4 6 Номинальный ток отходящих линий, А 100 200 400 600 1000 Номинальный ток вводных панелей, А 400 600 1000 1500 2000 2500 Электродинамическая стойкость сборных шин и отпаек от них, кА -для водных и секционных панелей; до 1000 А 30 до 1500 А 30 и 50 -для вводных панелей на 2000 А и 2500 А 50; -для линейных 30 и 50 Габаритные размеры, мм; -высота 2000 (2200); -ширина 1000, 800, 600, 300; -глубина 600 Масса панели, кг, не более: -секционной с рубильником 71; -линейной с автоматическими выключателями или рубильником 150 -вводной с автоматическим выключателем 350 Степень защиты панелей по ГОСТ 14254 IP00; IP20 – со стороны фасада Исполнение ввода 0,4 кВ кабельный; кабельный с земляной защитой; шинный; шинный с земляной защитой Назначение панелей вводные; линейные; секционные; вводно-линейные; вводно-секционные; уличного освещения; с аппаратурой АВР; торцевые; панели учета По способу установки автоматических выключателей со стационарными выключателями | или «аналог» | 1 | шт | 48400,00 |
| 38 | Щит ЩМП 4 Номинальный ток корпуса до 400А Номинальное напряжение до 400В;Климатическое исполнение У 2 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96;Покрытие полиэфирное; Исполнение: навесной Цвет: Светло-серый (RAL-7032);Габаритные размеры корпуса ЩМП-4 IP54: высота, мм 800;ширина, мм 650;глубина, мм 250;Толщина металла, мм 1; Вес, кг (нетто) 26,7 Вес, кг (брутто) 27,5;Объем (с упаковкой) 0,146 | или «аналог» | 1 | шт | 2389,00 |
| 39 | Стартер CP 127V ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) | или «аналог» | 1 | шт | 19,00 |
| 40 | Стартер CP 220V ГОСТ 8799-90(МЭК 155-83) | или «аналог» | 1 | шт | 15,00 |
| 41 | Сигнализатор уровня САУ-М6 Напряжение питания 220 В 50 Гц Допустимое отклонение напряжения питания минус 15 … +10 % Потребляемая мощность, ВА, не более 6 ;Входы Количество каналов контроля уровня 3 Напряжение питания датчиков уровня, не более 10 В частотой 50 Гц Выходы Количество выходных реле 3;Допустимая нагрузка на контакты реле, не более 4 А (при 220 В 50 Гц cosφ≥ 0,4) Корпус Габаритные размеры, мм 130х105х65 Степень защиты IP44 Масса, кг, не более 0,7 Средний срок службы, лет 8 | или «аналог» | 1 | шт | 3304 |
| 42 | Реле промежуточное РП-21 Реле соответствует требованиям ГОСТ 17523 и техническим условиям. Условия эксплуатации: Высота над уровнем моря до 2000м; Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55°С; Относительная влажность окружающего воздуха - до 80% при температуре 25°С; Вибрация мест крепления в диапазоне частот 10-100Гц при ускорении 1g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1) | или «аналог» | 1 | шт | 200 |
| 43 | Таймер ТЭ 15 Номинальное рабочее напряжение, В ~230 Диапазон рабочего напряжения, В 180 - 264 Номинальная частота тока сети, Гц 50 Число программ управления вкл/откл 8 Минимальный интервал установки времени работы программы, мин 1 Погрешность отсчета временных интервалов, не более, с/сутки 2 Максимальный ток нагрузки, А;при cos ф = 1 16;при cos ф = 0,5 8 Потребляемая мощность, не более, Вт 5 Время сохранения установленной программы при отключении напряжения питания, не менее, ч 150 Диапазон рабочих температур, °С -10 ÷ +40; Механическая износостойкость, циклов вкл/откл, не менее 107 Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл, не менее 105;Масса, кг 0,15;Соответствует требованиям ГОСТ 17516.1-96 | или «аналог» | 1 | шт | 2300 |
| 44 | Датчик-реле температуры ДТКБ-57 зона нечувствительности датчика ДТКБ (дифференциал) от 2 до 8 °С. Конкретное значение зоны нечувствительности указывается в заказ-наряде. В случае отсутствия указания, прибор изготавливается с зоной нечувствительности от 2 до 4 °С по всей шкале; основная допускаемая погрешность датчика ДТКБ для всех модификация не превышает значений: на средней отметке шкалы +1,0 °С;на крайних отметках шкалы +2,5 °С. В случае изготовления приборов с фиксированной настройкой, погрешность срабатывания на крайних точках не регламентируется; постоянная времени теплового выравнивания ДТКБ прибора не более 25 минут для спокойного воздуха; разрывная мощность контактов датчика ДТКБ не менее: 50 Вт при напряжении 127 В постоянного тока; 50 ВА при напряжении 220 В переменного тока и индуктивной нагрузке; сопротивление изоляции электрических цепей датчиков ДТКБ между собой и относительно корпуса соответствует: при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности не более 80% - не менее 20 МОм;при повышенной влажности 95% и температуре плюс 35 °С - не менее 2 МОм; датчики ДТКБ работоспособны в условиях относительной влажности окружающей среды 30-80%; масса прибора не более 0,3 кг; срок службы датчика ДТКБ не менее 8 лет. | или «аналог» | 1 | шт | 550 |
| 45 | Выключатель кнопочный КЕ-011 номинальный ток цепи управления 10А- - номинальное напряжение изоляции переменного тока 660В- - номинальное напряжение изоляции постоянного тока 440В- - степень защиты IP40, IP54-;- количество контактных групп 1, 2, 3, 4;- цвет красный, чёрный, зеленый, желтый-;- усилие управления ≤ 40 Н-;- механическая износостойкость 5 000 000 ВО- - коммутационная износостойкость 250 000 ВО;- сечение присоединяемых проводов ≤ 2,5 мм²- - температура окружающей среды от минус 25 ºС до плюс 40 | или «аналог» | 1 | шт | 60 |
| 46 | Переключатель ALCLR-22 ИЭК Количество и род контактов 1«З» + 1«Р» Номинальный рабочий ток контактов, А 10 Диаметр установочного отверстия, мм 22 Степень защиты механизма IP 40 Механическая износостойкость, тыс. циклов 100 Коммутационная износостойкость, тыс. циклов 10 Диапазон рабочих температур, °С -10...+40 | или «аналог» | 1 | шт | 260 |
| 47 | Датчик давления мт-100Р ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП Общие технические условия». «Датчики давления МТ 100». | или «аналог» | 1 | шт | 12425 |
| 48 | Реле контроля фаз РК-101 380В Вес 0.12 kg; Количество переключающих контактов 1;Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0 Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0;Тип напряжения управления AC (перемен.) Мин. задержка на включение, с 2;Макс. задержка на включение, с 8; Диапазон измеряемого напряжения №1, В 300...460 Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В 380 Тип подключения Винтовое соединение; Контроль перекоса фаз да;Контроль макс. напряжения да; Контроль мин. напряжения да; Контроль обрыва фаз да;Контроль чередования фаз да;Тип измеряемого напряжения AC (перемен.);Контроль макс. трехфазного напряжения да;Контроль мин. трехфазного напряжения да;Со съемными зажимами нет;Диапазон напряжения, В 300...460;Глубина, мм 91; Высота, мм 83;Ширина, мм 24; | или «аналог» | 1 | шт | 855 |
| 49 | Коробка КЗНС-16 Для открытой проводки. Степень защиты: IP65. Материал: металл, окрашенный краской. В корпусе коробки имеются 16 пар винтовых клеммных зажимов для присоединения жил проводов и кабелей сечением не более 4 мм2. На корпусе имеются 4 гермовывода с сальниками:- 1 гермовывод с отверстием диаметром 22 мм. - 3 гермовывода с отверстиями диаметром 16 мм. Крышка крепится на четырех винтах. Номинальная сила тока: 16 А.Напряжение: 660 В.Габаритные размеры корпуса коробки КЗНС-16 (без гермовыводов), мм: 250х182х82.. | или «аналог» | 1 | шт | 1500 |
| 50 | Щит ОЩВ-12-0 36 УХЛ4 IP 31Вид установки: навесной и встраиваемый. Толщина металла: 0,9-1,2 мм. Тип покрытия: порошковая шагрень. Цвет: RAL 7035.Степень защиты: навесные – IP 31, встраиваемые – IP 30 Угол открытия двери: 105°.Тип применяемых аппаратов: модульные. Номинальное рабочее напряжение: 380/220 В; Номинальная частота: 50 Гц; Номинальное напряжение изоляции: 600 В;Вид системы заземления: TN-C, TN-S | или «аналог» | 1 | шт | 1300 |
| 51 | Щит ЩМП-1 IP 54 Номинальный ток корпуса до 400А Номинальное напряжение до 400В;Климатическое исполнение У 2 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96;Покрытие полиэфирное; Исполнение: навесной Цвет: любой(на усмотрение поставщика) (RAL); Габаритные размеры корпуса Щита ЩМП-1 (IP 54):высота, мм 395;ширина, мм 310;глубина, мм 220; Толщина металла, мм 1 Вес, кг (нетто) 6,35;Вес, кг (брутто) 6,55 | или «аналог» | 1 | шт | 2580 |
| 52 | Щит ЩРН-12 IP 54 Кол-во модулей 12;Номинальный ток корпуса до 100А;Номинальное напряжение до 400В Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69;Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 Покрытие полиэфирное; Исполнение: навесной; Цвет: любой (на усмотрение поставщика) (RAL);Габаритные размеры корпуса:высота, мм 210;ширина, мм 330;глубина, мм 120 Толщина металла, мм 1;Вес, кг: (нетто) 3,9 | или «аналог» | 1 | шт | 1631 |
| 53 | Ящик ЯТП-0,25 220/36В IP 20 Первичное напряжение трансформатора - 220 В Вторичное напряжение трансформатора - 36 В Мощность понижающего трансформатора - 250 Вт Номинальный ток автоматических выключателей - до 16 А Климатическое исполнение - У3 по ГОСТ 15150-69 Степень защиты - IP30 по ГОСТ 14254-69 Габаритные размеры ВхШхГ - 350х185х142 мм. Масса - 7 кг | или «аналог» | 1 | шт | 1220 |
| 54 | Клеммный зажим ЗНИ-35 Тип колодка клеммная Серия ЗНИ;Цвет серый; Габариты, мм 59х51.5х15;Количество в упаковке, шт. 30;Число подключенных проводников 2;Тип монтажа на Din-рейку; Сечение ответвительного проводника, кв.мм 35 Номинальный ток, А 125;Материал корпуса полиамид | или «аналог» | 1 | шт | 87 |
| 55 | Заглушка ЗНИ-35 Цвет любой(на усмотрение поставщика) Материал изделия Пластик Степень защитыIP20Номинальный ток,А125Номинальное напряжение, В600 Диапазон рабочих температур от -40 до +80Температура эксплуатации от -40 до +80Климатическое исполнениеУХЛ3 | или «аналог» | 1 | шт | 10 |
| 56 | Ограничитель на Din-рейку Тип изделия Ограничитель на DIN-рейку Материал изделия Металл Высота, мм15Длина, мм45Ширина, мм10 | или «аналог» | 1 | шт | 15 |
| 57 | Din-рейка 30см Длина, мм300Тип изделия DIN-рейка Высота, мм75Ширина, мм35Толщина материала изделия1 | или «аналог» | 1 | шт | 21 |
| 58 | Шина соед. типа PIN (штырь) 3Р 63А ИЭК 1метр Материал изделия Латунь/пластикВысота, мм22Длина, мм1000 Ширина, мм22Количество контактов54Температура эксплуатации от -45 до +40 | или «аналог» | 1 | шт | 860 |
| 59 | Шина нулевая на DIN рейку в корпусе 2*7 групп Высота, мм50Длина, мм65Ширина, мм87ЦветСинийТип изделия Шина нулевая Материал изделия Латунь Номинальный ток,А100Способ монтажа DIN-рейка | или «аналог» | 1 | шт | 532 |
| 60 | Разрядник РВО-10Н Класс напряжения сети, кВ действующее 10; Номинальное напряжение, кВ действующее 12,7 Пробивное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действующее: – не менее 26;– не более 30,5; Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, кВ, не более 48 Остающееся напряжение при волне импульсного тока 8/20 мкс, кВ, не более – с амплитудой тока 3000А 43 – с амплитудой тока 5000А 45 Выпрямленное испытательное напряжение при измерении тока утечки, кВ 10 Ток утечки, мкА 6 Токовая пропускная способность:– 20 импульсов тока волной 16/40 мкс, кА 5,0 – 20 импульсов тока прямоугольной волной длительностью 2000 мкс, А 75 Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее 26 Допустимое тяжение проводов, Н, не менее 300 Высота, (Н), мм, не более 411; Масса, кг, не более 4,2 | или «аналог» | 1 | шт | 1544 |
| 61 | Разрядник РВО-6Н Класс напряжения сети, кВ действующее 6 Номинальное напряжение, кВ действующее7,5 Пробивное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действующее: - не менее не более 16 19 Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, кВ - не более 32 Остающееся напряжение при волне импульсного тока 8/20 мкс, кВ, не более - с амплитудой тока 3000А - с амплитудой тока 5000А 25 27 Выпрямленное испытательное напряжение при измерении тока утечки, кВ 6 Ток утечки, мкА 6 Токовая пропускная способность:- 20 импульсов тока волной 16/40 мкс, кА - 20 импульсов тока прямоугольной волной длительностью 2000 мкс, А 5,0 75 Длина пути утечки внешней изоляции, см,- не менее 18 Допустимое тяжение проводов, Н,- не менее 300 Высота, (Н), мм,- не более 294 Масса, кг- не более 3,1 | или «аналог» | 1 | шт | 974 |
| 62 | Таймер УТ1-РIС Время выдержки периодичность выполнения уставки: суточная, недельная, месячная, годовая Точность отсчета установки временных интервалов: 1 мин. Технические данные кол-во разрядов цифровой индикации: 4; тип цифрового индикатора 14 мм светодиодный; кол-во уставок включения/выключения реле для каждого канала до 50; режим работы - циклический; время хода часов от батареи резерв, питания 1 год; энергонезависимая намять для хранения уставок Питание 220В; 50 Гц; 4 ВА; max ток нагрузки через контакты реле 8А при 220 В и cos ф> 4 Исполнение t окружающего воздуха 0...+50°С; относительная влажность, 95%; атмосферное давление 84...107 кПа | или «аналог» | 1 | шт | 3345 |
| 63 | Реле РЭК 78/4 Номинальное напряжение контактов, В Переменного тока 230 Постоянного тока 24 Номинальное напряжение катушки управления Uc, B Переменного тока 12;24;230 Постоянного тока 12;24 Сопротивление контактов, млОм <=50 Сопротивление изоляции, МОм >=100 Электрическая износостойкость, не менее млн циклов 0,1 Механическая износостойкость, не менее млн циклов 10,0 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4 Степень защиты оболочки реле по ГОСТ 14254-96 IP40 | или «аналог» | 1 | шт | 130 |
| 64 | Разъем РРМ 78/4 Номинальный ток:3А Номинальное рабочее напряжение *Переменное: 230В *Постоянное: 24В Электрическая износостойкость: 0,1млн.циклов Механическая износостойкость: 10 млн. циклов Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-96: УХЛ4 Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP20 Сечение подключаемых проводников: 0,5-1,5мм2 | или «аналог» | 1 | шт | 50 |
| 65 | Кнопка Управления АРВВ 22N напряжение, В660/400Род тока переменный Степень защитыIP40Тип толкателя двойная кнопка Исполнение Возвратная без фиксации Количество контактов1НО+1НЗДиаметр внешний, мм22Тип изделия Кнопка Цвет Красный/зеленый Коммутируемый ток, А10 | или «аналог» | 1 | шт | 311 |
| 66 | Контактор вакуумный КВТ 1,14 4/400 380В Напряжение катушки управления 380 В Ток контактора 400 А Количество силовых полюсов 3 полюса Индивидуальная упаковка Количество в упаковке(шт) 1 Габариты(мм) 216 x 231 x 190 Вес(кг) 11.3 | или «аналог» | 1 | шт | 19540 |
| 67 | контактор КМИ-22511 Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 230, 400, 660 Количество полюсов: 3Р Номинальный рабочий ток Ie, А: 25 Номинальный тепловой ток Ith, А: 40 Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~: 24, 36, 110, 230, 400 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 2 000 000; Коммутационная износоустойчивость, циклов: 1 400 000; Номинальный условный ток короткого замыкания (КЗ) Inc, A: 3000Номинальный ток Ie, А: 25А Напряжение катушек управления, В: 230в | или «аналог» | 1 | шт | 747 |
| 68 | контактор КМИ-35012 Номинальный ток 50А Тепловое реле Реверсирование: Коммутационная износостойкость 1,4 млн. циклов; Напряжение главной сети ~ ток U до 660В; 50, 60 Гц; Вспомогательные контакты 1з+1р или1NO+1NC;Группа механического исполнения М4;Степень защиты IP20;Климатическое исполнение, категория размещения УХЛ4 Гарантия 3 года Масса товара 1.40 кг. | или «аналог» | 1 | шт | 1700 |
| 69 | контактор КМИ-49512 величина пускателя:63-100А Доп. контакты:1НО+1НЗ;Напряжение катушки:220;Наличие теплового реле :без реле; Номинальный ток:95 Тип контактора :нереверсивный | или «аналог» | 1 | шт | 2600 |
| 70 | контактор КТИ-5115 Номинальный ток 115 А Коммутационная износостойкость 0,5 млн. циклов; Напряжение главной сети ~ ток U до 660В; 50, 60 Гц Вспомогательные контакты 1з или 1NO;Степень защиты IP00;Климатическое исполнение, категория размещения УХЛ4;Масса товара 3.00 кг. | или «аналог» | 1 | шт | 5430 |
| 71 | контактор КТИ-5150 Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В 230, 400, 660.Номинальное напряжение изоляции, В 1000.Номинальный рабочий ток по категории применения АС+3, А 115÷630.Номинальная нагрузка по категории применения АС+3, кВт 30÷450. предохранитель gG, А 200 ÷ 1000.вертикальное с отклонением ± 30°.Климатическое исполнение и категория размещения контакторов по ГОСТ 15150+69 УХЛ4.Степень защиты по ГОСТ 14254+96 IP00. | или «аналог» | 1 | шт | 8200 |
| 72 | Контактор КМИ-10910 9А 400В/АС3 1НО Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В 230, 400, 660;Номинальное напряжение изоляции U/, В 660;Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ 8 Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue<400 в), А 9 Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А 25 Номинальная мощность по АС-3, кВт 230 В 2,2 400 В 4 660 В 5,5;Максимальная кратковременная нагрузка (t< 1 с), А 162;Условный ток короткого замыкания Inc, А 1000;Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А 10 Мощность рассеяния при I„, Вт/полюс АС-3 0,2;АС-1 1,56 | или «аналог» | 1 | шт | 540,00 |
| 73 | Контактор КМИ-11210 12А 400В/АС3 1НО Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 230, 400, 660 Номинальный рабочий ток Ie, А: 12;Номинальный тепловой ток Ith, А: 25 Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~: 24, 36, 110, 230, 400 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 2 000 000;Коммутационная износоустойчивость, циклов: 1 700 000;Номинальный условный ток короткого замыкания (КЗ) Inc, A: 1000;Номинальный ток Ie, А: 12А;Напряжение катушек управления, В: 400В | или «аналог» | 1 | шт | 594,00 |
| 74 | Контактор КМИ-11211 12А 400В/АС3 1НЗ Модульное исполнение Нет; Количество вспомогательных размыкающих контактов 1;Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 380 В; Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 380 В Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В;12 А; Количество замыкающих главных контактов 3;Род тока включения Переменный ток (AC) | или «аналог» | 1 | шт | 476,00 |
| 75 | Контактор КМИ-11810 18А 400В/АС3 1НО Номинальный ток 18 А; Степень защитыIP20ИсполнениенереверсивныйРод тока катушки управления переменный Напряжение катушки управления, В400Количество силовых полюсов3Род тока переменный/постоянный Тип изделия Контактор малогабаритный Напряжение, В660Наличие дополнительных контактов1НО | или «аналог» | 1 | шт | 700,00 |
| 76 | Разъем силовой CCИ -035, ССИ-235 Количество силовых полюсов3P+E+NНоминальный ток,А63Степень защитыIP67ЗаземлениеЕстьСпособ монтажа Переносной | или «аналог» | 1 | компл. | 4200 |
| 77 | Хомут нейлоновый ХКн 4,8*300 (упаковка 300 шт) Цвет любой(на усмотрение поставщика) Материал изделия Нейлон Тип изделия Стяжка Длина, мм300Ширина, мм4.8Дополнительная информация Возможность использования под открытым солнцем | или «аналог» | 1 | упак. | 300 |
| 78 | прибор DT 832 Параметры: Цифровой тип индикации; Ручной выбор пределов измерения; ЖК индикатор 3½ разряда; Предусмотрена защита от перегрузок; Размер: 126×70×28 мм;Вес 137 г Технические характеристики: Напряжение (постоянное): 200мВ, 2000мВ, 20В, 200В, 1000В.Напряжение (переменное): 200В, 750В.Постоянный ток: 2000мкА, 20мА, 200 мА. Сопротивление: 200Ом, 2000Ом, 20кОм, 200кОм, 2000кОм.Предусмотрен встроенный генератор: 50Гц. | или «аналог» | 1 | шт | 460 |
| 79 | Мегаомметр ЭСО 210/3-г 0-100000 МОм; 2500 В; Класс точности мегаомметров 2,5. Предельные значения погрешностей измерения сопротивления изоляции выраженные в виде приведенной к длине шкалы и в виде относительной равнозначны. Пределы допускаемых значений основных погрешностей измерений нормированы для рабочей части шкалы, отмеченной точкой. Для мегаомметров ЭС0210/3, ЭС0210/3Г при измерении сопротивлений в диапазоне измерения 500-100000 МW (шкала IIх10) погрешность измерения нормирована только на напряжение 2500 V. При измерении сопротивления изоляции токоведущего проводника относительно земляных оболочек (корпусов) зажим “Э” с землей не соединять! Питание мегаомметров ЭС0210 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, питание мегаомметров ЭС0210Г – от встроенного электромеханического генератора. Скорость вращения рукоятки генератора – (120-144) оборотов в минуту. Оперативный ток при закороченных зажимах находится в пределах (0,6± 0,2) mA. Время установления показаний не более 15 s. Время заряда емкости объекта, величиной не более 0,5 m F, не превышает 15 s.Время разряда емкости аналогичного объекта до безопасного напряжения (не более 42V), который был заряжен до напряжения 2500 V не превышает 4 s. Режим работы прерывистый.Масса мегаомметров ЭС0210 без комплекта шнуров не более 1,9 кг. Масса мегаомметра с комплектом шнуров и футляром не более 2,8 кг. Норма средней наработки на отказ - 12500 часов, средний срок службы 10 лет. | или «аналог» | 1 | шт | 14000 |
| 80 | Cчетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05М.01 Выпускаются по ГОСТ 52320-2005, ГОСТ 52323-2005, ГОСТ 52425-2005 и ТУ. | или «аналог» | 1 | шт | 11300 |
| 81 | Cчетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05М.04 Выпускаются по ГОСТ 52320-2005, ГОСТ 52323-2005, ГОСТ 52425-2005 и ТУ. | или «аналог» | 1 | шт | 11300 |
| 82 | Счетчик эл.энергии Меркурий 230 AR 01 Соответствие ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52322, ГОСТ Р 52323, ГОСТ Р 52425 Сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений России и СНГ класс точности при измерении — активной энергии — реактивной энергии 0,5S или 1,0 1,0 или 2,0 номинальное напряжение, В 3*57,7/100 или 3*230/400 номинальный(макс) ток, А 5(7,5); 5(60); 10(100) максимальный ток в течении 0.5 сек, А — для Iном=5А — для Iном=10А 150 200 стартовый ток (чувствительность), А — для Iном(макс)=5(7,5)А, Uном=57,7 или 230В — для Iном(макс)=5(60)А, Uном=230B — для Iном(макс)=10(100)А, Uном=230B 0,005 0,020 0,040 активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 0,5 / 7,5 полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,1 количество тарифов 4 количество тарифных сезонов (месяцев) 12 скорость обмена, бит/секунду: — по интерфейсу CAN и RS-485; — через инфракракрасный порт; 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 9600 gередаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт,имп/кВар: для ART-00 (Uном 57,7 В, I ном 5 A) для ART-01 (Uном 220 В, Iном 5 A) для ART-02 (Uном 220 В, Iном 10 A) для ART-03 (Uном 220 В, Iном 5 A) 5000/160000 1000/32000 500/16000 1000/160000 сохранность данных при перерывах питания, лет — постоянной информации — оперативной информации 40 10 защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов диапазон температур, °С от −40 до +55 межповерочный интервал,лет 10 масса, кг не более 1,5 габариты (длина, ширина, высота), мм 258x170x74 гарантия производителя, лет 3 | или «аналог» | 1 | шт | 4200,00 |
| 83 | Счетчик эл.энергии Меркурий 230 AR 02Соответствие ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52322, ГОСТ Р 52323, ГОСТ Р 52425 Сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений России и СНГкласс точности при измерении — активной энергии — реактивной энергии 0,5S или 1,0 1,0 или 2,0 номинальное напряжение, В 3*57,7/100 или 3*230/400 номинальный(макс) ток, А 5(7,5); 5(60); 10(100) максимальный ток в течении 0.5 сек, А — для Iном=5А — для Iном=10А 150 200 стартовый ток (чувствительность), А — для Iном(макс)=5(7,5)А, Uном=57,7 или 230В — для Iном(макс)=5(60)А, Uном=230B — для Iном(макс)=10(100)А, Uном=230B 0,005 0,020 0,040 активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 0,5 / 7,5 полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,1 количество тарифов 4 количество тарифных сезонов (месяцев) 12 скорость обмена, бит/секунду: — по интерфейсу CAN и RS-485; — через инфракракрасный порт; 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 9600 gередаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт,имп/кВар: для ART-00 (Uном 57,7 В, I ном 5 A) для ART-01 (Uном 220 В, Iном 5 A) для ART-02 (Uном 220 В, Iном 10 A) для ART-03 (Uном 220 В, Iном 5 A) 5000/160000 1000/32000 500/16000 1000/160000 сохранность данных при перерывах питания, лет — постоянной информации — оперативной информации 40 10 защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов диапазон температур, °С от −40 до +55 межповерочный интервал,лет 10 масса, кг не более 1,5 габариты (длина, ширина, высота), мм 258x170x74 гарантия производителя, лет 3 | или «аналог» | 1 |  | 4200,00 |
| 84 | Счетчик эл.энергии Меркурий 230 AR 03Соответствие ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52322, ГОСТ Р 52323, ГОСТ Р 52425 Сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений России и СНГ класс точности при измерении — активной энергии — реактивной энергии 0,5S или 1,0 1,0 или 2,0 номинальное напряжение, В 3*57,7/100 или 3*230/400 номинальный(макс) ток, А 5(7,5); 5(60); 10(100) максимальный ток в течении 0.5 сек, А — для Iном=5А — для Iном=10А 150 200 стартовый ток (чувствительность), А — для Iном(макс)=5(7,5)А, Uном=57,7 или 230В — для Iном(макс)=5(60)А, Uном=230B — для Iном(макс)=10(100)А, Uном=230B 0,005 0,020 0,040 активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 0,5 / 7,5 полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,1 количество тарифов 4 количество тарифных сезонов (месяцев) 12 скорость обмена, бит/секунду: — по интерфейсу CAN и RS-485; — через инфракракрасный порт; 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 9600 gередаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт,имп/кВар: для ART-00 (Uном 57,7 В, I ном 5 A) для ART-01 (Uном 220 В, Iном 5 A) для ART-02 (Uном 220 В, Iном 10 A) для ART-03 (Uном 220 В, Iном 5 A) 5000/160000 1000/32000 500/16000 1000/160000 сохранность данных при перерывах питания, лет — постоянной информации — оперативной информации 40 10 защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов диапазон температур, °С от −40 до +55 межповерочный интервал, лет 10 масса, кг не более 1,5 габариты (длина, ширина, высота), мм 258x170x74 гарантия производителя, лет 3 | или «аналог» | 1 | шт | 4200,00 |
| 85 | Дроссель ДРЛ 1И250 Вт (выносной.) Тип лампы ДРЛ .Напряжение, В220ИсполнениеНезависимыйТип изделия ЭмПРА Степень защитыIP54Высота, мм145Длина, мм105Ширина, мм102Мощность ламп, Вт250Мощность, Вт250Масса, кг3Рабочий ток лампы, А2.13Пусковой ток лампы, А4.5Ток сети, А4.5Потери мощности, Вт21Коэффициент мощности0.57Климатическое исполнениеУХЛ1 | или «аналог» | 1 | шт | 680,58 |
| 86 | Дроссель L 36.EC OD 100K Масса нетто (гр) 550;Количество в упаковке (шт) 1;Тип упаковки Фабричная; Расстояние между отверстиями 129;Габариты (ДхШхВ) 151х41х31; | или «аналог» | 1 | шт | 208,32 |
|  | итого по спецификации, складывающая из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции | 217 975,75 |
|  | в т.ч. НДС 18% | 33 250,54 |

Возможность проведения процедуры переторжки: с возможностью проведения процедуры переторжки.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок: Заявки

подаются в тендерный отдел Заказчика (по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95,                3 этаж, кабинет № 323) на бумажном носителе с 11 ноября  2016г.   (с 9-00 час) по 25 ноября 2016 г. (до 16-00 час) (время московское).

Место и дата рассмотрения Заявок МУП «Владимирводоканал» г. Владимир,              ул. Горького, д. 95, рассмотрение Заявок с 28 по 30 ноября  2016 г.

Место и дата подведения итогов открытого запроса предложений МУП «Владимирводоканал» г. Владимир, ул. Горького, д. 95,     подведение итогов -                      01 декабря  2016 г.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Потенциальным участникам закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положений настоящей документации на бумажном носителе, надлежащем образом оформленном (наличие даты, № регистрации, подписи уполномоченного лица, печати (при наличии печати)), подается Потенциальным участником в тендерный отдел Заказчика с 11  по 17 ноября  2016г. (включительно). Разъяснение положений настоящей документации направляется Потенциальному участнику на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

Заказчик открытого запроса предложений вправе отказаться от проведения процедуры в любое время до подписания обеими сторонами договора, не неся никакой ответственности перед Потенциальными участниками и Участниками закупки.

Заказчик вправе отказаться от подписания Договора в любое время, не неся никакой ответственности перед Участником открытого запроса предложений, чья Заявка была признана наилучшей.

Сведения о предоставлении преференций не предоставляются.

Документы в составе Заявки

Потенциальный участник процедуры – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель в составе Заявки на участие в процедуре должен приложить следующий пакет документов:

- оригинал  выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за три  месяца до срока окончания подачи Заявок  (или нотариально заверенную копию такой  выписки). Оригинал выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее также – ЕГРИП) (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за три месяца до срока окончания подачи Заявок (или нотариально заверенную копию такой выписки).

- копии, заверенные печатью (при наличии печати) и подписью руководителя потенциального Участника процедуры: Устава, приказа (распоряжения и т.п.)  о назначении руководителем (лицом, имеющим право действовать от имени Потенциального участника без доверенности), свидетельства о постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя, информационного письма (уведомление) об учете в Статрегистре Росстата, уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (при применении    упрощенной  системы налогообложения).

- документы, указанные в разделе 4 «Образцы форм документов, включенных в состав Заявки»

- иные документы, предусмотренные настоящей Документацией и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

Участники процедуры – физические лица прилагают в составе Заявки на участие в процедуре следующий перечень документов:

- нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Потенциальный участник процедуры вправе приложить к Заявке на участие иные документы, которые, по мнению Потенциального участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

В случае, если по каким-либо причинам Потенциальный участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

Заказчик вправе принять любое решение относительно дальнейшего участия в процедуре Участника, указанного в п. 1.15.4 настоящей Документации.

1.15.6. В случае участия в процедуре иностранной организации (физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), такой Потенциальный участник предоставляет аналогичные документы, которые должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае Закупочная комиссия вправе не рассматривать документы Потенциального участника.

1.15.7. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Потенциального участника (при наличии печати).

1.15.8. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Заявки на участие в запросе предложений (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц – «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

1.15.9.  При нумерации листов Заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных Потенциальному участнику третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

1.15.10. Все листы Заявки с описью входящих в ее состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью (при наличии печати) и подписью руководителя Потенциального участника или уполномоченного (по доверенности) им лица. Если Заявка на участие в процедуре состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи включенных в него документов.

1.15.11. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в процедуре, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Потенциального участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Заявке. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

1.15.12. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в процедуре, должен быть скреплен печатью Потенциального участника (при наличии печати).

1.15.13 Заявка подается в запечатанном конверте. На конверте должен быть указан предмет закупки и полное наименование  Потенциального участника.

Правовой статус документов

Данная процедура открытого запроса предложений проводится в соответствии с действующим  Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

Данная процедура открытого запроса предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется                    п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура открытого запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное Извещение о проведении открытого запроса предложений, являющееся неотъемлемой частью Документации по открытому запросу предложений, вместе с настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Потенциальными участниками открытого запроса предложений в течение срока, определенного для проведения открытого запроса предложений.

Заявка Потенциального участника имеет правовой статус оферты.

Заключенный по результатам открытого запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий Договора с Участником запроса предложений, чья Заявка признана наилучшей, используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

    - Извещение о проведении открытого запроса предложений и настоящая Документация по открытому запросу предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

    - Заявка Потенциального участника открытого запроса предложений, чья Заявка признана наилучшей, со всеми дополнениями и разъяснениями.

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении открытого запроса предложений и настоящей Документацией по открытому запросу предложений стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект Договора как ее часть) и Заявка участника открытого запроса предложений, признанная наилучшей, будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

# 1.16.9 Заказчик по истечении 10 календарных дней с момента опубликования итогового протокола по открытому запросу предложений в единой информационной системе предоставляет Участнику открытого запроса предложений, чья заявка признана решением Закупочной комиссии наилучшей, оферту договора для подписания.

# 1.16.10 Участник открытого запроса предложений, чья заявка признана решением Закупочной комиссии наилучшей, не позднее 30 календарных дней со дня опубликования итогового протокола по открытому запросу предложений (т.е. выбора наилучшей заявки) должен предоставить Заказчику подписанный им договор.

# 1.16.11 В случае если участник открытого запроса предложений, который должен подписать договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 1.16.10 настоящей документации, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

# 1.16.12 Процедуры, осуществляемые в связи с заключением договора, в том числе предусмотрены разделом 10 «Порядок заключения и исполнения договоров» Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

Прочие положения

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком, Потенциальным участником и Участником открытого запроса предложений своих обязательств в связи с проведением открытого запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. При получении жалоб, претензий о нарушении прав Потенциального участника и Участника открытого запроса предложений заместитель генерального директора по безопасности Заказчика проводит служебное расследование и выносит результаты расследования на рассмотрение генеральному директору (либо лицу, его замещающему в соответствии с приказом/распоряжением) Заказчика. В течение 5 дней генеральный директор (либо лицо, его замещающее в соответствии с приказом/распоряжением) Заказчика рассматривает результаты расследования и выносит мотивированное решение, которое доводится в форме письма до сведения Потенциального участника или Участника, подавшего жалобу.

Потенциальный участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а Заказчик открытого запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Потенциальным участником или Участником открытого запроса предложений копиях документов, поданных в составе Заявки, не допускается.

Предполагается, что Потенциальный участник открытого запроса предложений изучит все инструкции, документы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации по открытому запросу предложений. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Потенциальный участник открытого запроса предложений не понимал какие-либо положения, требования и т.п. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации по открытому запросу предложений, или же подача Заявки, не отвечающей требованиям Документации по открытому запросу предложений, представляют собой риск для Потенциального участника и может привести к отклонению его Заявки.

Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных участников открытого запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации другим Потенциальным участникам открытого запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по открытому запросу предложений.

Ссылки на разделы, пункты и подпункты, указанные в настоящей Документации, относятся к тексту данной Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного.

Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).

# 1.18.1 Начальная (максимальная) цена Договора - Общая цена договора не превышает  1 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% -  167 796 рублей 61 копейка.

# Общая цена спецификации (п.1.6 документации о закупке) 217 975 рублей 75 копеек, в т.ч. НДС 18% - 33 250 рублей 54 копейки (складывающая из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции, указанной в спецификации).

# Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой  товара, отгрузкой,  упаковкой, страхованием, уплатой налогов и других обязательных платежей.

1.18.2 Указание большей цены (общей цены договора и общей цены спецификации) в Заявке на участие в открытом запросе предложений может являться основанием для не рассмотрения Заявки.

1.18.3 Закупочная комиссия так же оставляет за собой право не рассматривать Заявки с ценами, завышенными за счет условий Заявки, существенно превышающих требования настоящей Документации.

Рассмотрение, сопоставление и оценка Заявок

Общие положения

Оценка Заявок осуществляется Закупочной комиссией и специалистами, привлеченными к работе Закупочной комиссии.

Оценка Заявок будет осуществляться исходя из письменных форм документов Заявок.

Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в соответствии с условиями настоящей Документации и требованиями действующего Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

Информация относительно рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Потенциальных участников, а также рекомендации по выбору наилучшей Заявки является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Потенциальными участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения (за исключением сведений, указанных в соответствующих протоколах, которые размещаются в единой информационной системе).

Потенциальные участники и Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении, оценке и сопоставления Заявок, а также вступать в контакты со специалистами, привлеченными к работе Закупочной комиссии. Любые попытки Потенциальных участников и Участников повлиять на Закупочную комиссию при рассмотрении, оценке и сопоставления Заявок, служат основанием для отклонения Заявок таких Потенциальных участников и Участников.

Оценка Заявок на участие в открытом запросе предложений включает отборочную стадию (п. 1.19.2), и оценочную стадию (п.1.19.3).

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

- правильность оформления Заявки и их соответствие требованиям настоящей Документации по открытому запросу предложений по существу;

- соответствие Потенциального участника открытого запроса предложений требованиям настоящей Документации, в том числе отсутствие Потенциального участника в Реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соответствие коммерческой и технической частей Заявки требованиям настоящей Документации, в том числе соответствие цены Заявки установленной начальной (максимальной) цене Договора (при ее установлении).

      - В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Потенциальных участников разъяснения или дополнения их Заявок, в том числе представления отсутствующих документов, которые отражены в перечне предоставляемых в составе заявки документов, но непосредственно отсутствуют в составе заявки (право Закупочной комиссии, а не обязанность). При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет Заявки.

      - При проверке правильности оформления Заявки Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки. Комиссия с письменного согласия Потенциального участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки, которые не изменяют суть Заявки.

      - По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право отклонить Заявки, которые:

- не отвечают требованиям настоящей Документации по открытому запросу предложений к оформлению заявки (содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Потенциальный участник и т.п.);

- которые не отвечают по существу требованиям настоящей Документации по открытому запросу предложений и требованиям Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

      - При проведении отборочной стадии Закупочная комиссия вправе проверять соответствие предоставленных Потенциальным участником заявлений, сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке, а также проводить выездные проверки. При предоставлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Заявки, Заказчик имеет право удержать с Участника финансовое обеспечение Заявки (при его наличии).

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев и их весового коэффициента.

      - При ранжировании Заявок Закупочная комиссия принимает оценки и рекомендации специалистов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения с учетом порядка оценки Заявок, предусмотренной настоящей  Документацией по открытому запросу предложений. Наилучшей заявкой по решению Закупочной комиссии признается заявка, которая по результатам оценочной стадии заняла первое место в итоговой ранжировке заявок по степени предпочтительности, т.е. набрала наибольший по сравнению с другими заявками процент совокупной значимости всех критериев оценки.

В случае если в итоговой ранжировке несколько заявок займут первое место, то наилучшей заявкой по решению Закупочной комиссии признается заявка, получившая большинство голосов членов Закупочной комиссии.

      - Методика оценки Заявок по запросу предложений:

Рейтинг Заявки на участие в открытом запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг Заявки i-го Участника определяется по формуле:

R i = БЦ i * V ц + БО i * Vо + БК i * V k + БР i * V р + БП i * Vп где V – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦ, БО, БК, БР, БП - оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Критерии оценки Заявок: Заявки оцениваются по коммерческим условиям и квалификации участников: 1. Коммерческие условия: - Цена предложения (цена спецификации п.1.6 документации о закупке, складывающая из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции) (БЦ) - Условия оплаты товара (БО) 2. Квалификация участника: - Качество товара (БК) - Опыт работы на рынке поставки товара аналогичного предмету договора (БР) - Срок поставки (БП) Коэффициент весомости критерия – установочная величина, отражающая степень важности критерия. Устанавливается комиссионно при подготовке оценочной таблицы. Коэффициенты весомости устанавливаются следующим образом: № п/п Наименование критерия Весомость критерия (V) 1 Цена предложения (цена спецификации п.1.6 документации о закупке, складывающая из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции) (БЦ) 2,5 2 Условия оплаты товара (БО) 2,0 3 Качество товара (БК) 2,5 4 Опыт работы на рынке поставки товара аналогичного предмету договора (БР) 2,0 5 Срок поставки (БП) 1,0 ИТОГО 10,0 Оценка (балл) соответствующего критерия: 1.Цена предложения (цена спецификации п.1.6 документации о закупке, складывающая из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции) (БЦ) Цена спецификации Потенциального участника ниже цены, указанной в спецификации п. 1.6 настоящей документации – 10 баллов. Цена спецификации Потенциального участника равная цене, указанной в спецификации п. 1.6 настоящей документации – 5 баллов. 2. Условия оплаты товара (БО) ▪Оплата партии товара с увеличенным сроком оплаты по сравнению с предложением Заказчика – 10 баллов. ▪Срок оплаты товара в соответствии с предложением Заказчика – 5 баллов. 3.Качество товара (БК) ▪Товар соответствует требованиям Заказчика, указанным в техническом задании и спецификации настоящей документации в т.ч. предоставлены в составе заявки сертификаты соответствия и паспорта качества на товар - 10 баллов. ▪Товар соответствует требованиям Заказчика, указанным в техническом задании и спецификации настоящей документации в т.ч. предоставлены в составе заявки: или сертификаты соответствия или паспорта качества на товар - 5 баллов. ▪Товар соответствует требованиям Заказчика, указанным в техническом задании и спецификации настоящей документации, но не предоставлены в составе заявки сертификаты соответствия, паспорта качества на товар - 1 балл. 4. Опыт работы на рынке поставки товара аналогичного (связанных с поставкой оборудования электрического) предмету договора товара (БР) (подтверждение запрашиваемой информации: заполненное приложение №3 к письму о подаче оферты «Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 5 лет» (далее – Справка) и предоставление в составе заявки копий заключенных договоров, (далее – Документы), указанных в Справке) : ▪ Наличие подтвержденного Справкой и Документами опыта работы 3 (включительно) и более лет – 10 баллов. ▪ Наличие подтвержденного Справкой и Документами опыта работы менее 3-х лет – 5 баллов. ▪ Наличие подтвержденного Справкой опыта работы на поставку оборудования электрического при отсутствии в составе заявки документов, подтверждающих заключение соответствующих договоров или отсутствие соответствующего опыта работы – 1 балл 5. Срок поставки (БП) ▪Срок поставки с момента подачи заявки меньше, чем предусмотрен Заказчиком – 10 баллов. ▪Срок поставки с момента подачи заявки в соответствии с предложением Заказчика – 5 баллов.

1.20 Переторжка

1.20.1 При проведении запроса предложений Заказчик может объявить независимо от размера начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) о том, что он может предоставить Участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их Заявок путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений Заявки без изменений.

1.20.2 Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает Закупочная комиссия.

1.20.3 Переторжка может быть проведена только после оценки, и сопоставления рассмотренных Заявок.

1.20.4   Переторжка имеет очную/заочную форму проведения.

1.20.5 Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить Закупочной комиссии откорректированные с учетом новой цены (полученной после переторжки), документы в письменной форме, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий Заявки либо предложения кроме ценовых.

1.20.6 Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке.

1.20.7 После проведения переторжки Закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке Заявок и построении итоговой ранжировки предложений. Заявки Участников не участвовавших в переторжке, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки №________/_____/Т

г. Владимир                                                                              «___» __________   2016 г.

ХХХХ,  именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице  хххх, действующего на основании ххх, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие  «Владимирводоканал» города Владимира, именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора  Кладова Александра Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны,, руководствуясь итоговым протоколом по запросу предложений  №_____ от «____» _____________ г.,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить  оборудование электрическое прочее, далее по тексту – «товары»  на условиях, установленных настоящим договором. Ассортимент товаров, поставляемых в рамках настоящего договора,  указаны в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. На все виды поставляемого товара Продавцом предоставляется гарантия качества на срок установленный заводом - изготовителем.  Одновременно с передачей товара Продавец передаёт Покупателю относящуюся к нему документацию, в том числе, сертификаты соответствия, паспорта качества и т.п.

1.3 Товар поставляется партиями, ассортимент, количество товара,   поставляемого  партией товара понимается товар, поставленный Продавцом по одной накладной.

1.4. Количество и ассортимент товара по каждой партии  товара  согласовываются сторонами дополнительно.

1.5. По партии товара условия о количестве  и ассортименте товара считаются  согласованными со стороны Продавца, если последний выставил Покупателю счет на оплату исходя из заявки Покупателя, переданной Продавцу или произвел поставку соответствующей партии товара.

1.6. По партии  товара условия о количестве и ассортименте  товара  считаются согласованными со стороны Покупателя,  если Покупатель принял соответствующую партию товара. Дата  принятия (дата поставки) соответствующей партии товара – дата подписания сторонами товарной накладной.

2. Качество

# 2.1. Качество товара должно соответствовать ___________ требованиям, указанным в настоящем договоре, и подтверждаться соответствующими документами в т.ч. паспортами качества, сертификатами соответствия, копии которых Продавец обязан передать Покупателю при поставке товаров. Товар должен быть новым изготовленным не ранее 2016г без повреждений и иных дефектов

2.2. Покупатель вправе предъявить требования Продавцу, связанные с недостатками товара, в течение гарантийного срока на соответствующий вид товара, установленного в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Покупатель обязан:

3.1.1. Принять товары, поставленные в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.1.2. Оплатить надлежащим образом поставленные товары в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.  Покупатель  имеет право:

3.2.1.  Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям Договора или условиям, предъявляемым к товарам, данного рода, а если такие товары оплачены требовать возврата уплаченных сумм  впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены, а также уплаты неустойки.

3.2.2. Требовать от Продавца предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствие с Договором.

3.2.3. Покупатель оставляет за собой право не выбирать товар до общей стоимости договора, указанной в п.5.1. настоящего договора

3.3. Продавец обязан:

3.3.1. Передать Покупателю  товары в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.2. Осуществить предусмотренную Договором поставку товаров, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Разделом 2  и в сроки, установленные Договором.

3.3.3. Безвозмездно  в указанные в настоящем договоре сроки устранить по требованию Покупателя  все выявленные недостатки поставленных товаров, если в процессе исполнения Договора Продавец допустил отступление от условий Договора и товары были поставлены ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количестве  и комплектности.

3.3.4. Передать Покупателю  отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора, в т.ч. при передаче товара предоставить  счет-фактуру по Договору, оформленный в соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен содержать реквизиты, указанные в п. 5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

3.3.5.  Продавец  вправе требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

4. Условия поставки

4.1. Сроки поставки: поставка товара осуществляется  Продавцом по рабочим дням с  9:00 до 16:00 ч. партиями по согласованным сторонами заявкам  не позднее ____ (__________)  календарных дней  с даты направления соответствующей заявки. Заявка составляется Покупателем в произвольной письменной форме и передается Продавцу по факсу_______ или электронной почте ________.

4.2. Товар передается Покупателю  Продавцом на складе Покупателя, расположенном по адресу:  г. Владимир, ул.  Горького, д.95.  Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия товара Покупателем и подписания соответствующей накладной. С указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче товара.

4.3. Покупатель обязан в момент получения товара от Продавца осмотреть его, проверить его количество и качество.

4.4. Обнаружение недостатков и несоответствий товара в процессе приемки-передачи товара:

4.4.1. Сведения о поставке товара, не соответствующего условиям Договора о качестве, количестве, комплектности, ассортименте   указываются в акте о выявленных нарушениях условий Договора о качестве/количестве/комплектности/  (далее - акт о выявленных нарушениях), составленном и подписанном в день приемки-передачи товара Сторонами. Его подписание Продавцом свидетельствует о признании Продавцом  наличия недостатков и несоответствий поставленного товара. В случае отказа Продавца  от подписания данного акта,  Покупатель оставляет за собой право составить односторонний акт с фиксацией не менее двумя свидетелями  отказа Продавца от подписания указанного акта.

4.4.2. Выявленный в процессе приемки-передачи товар ненадлежащего качества Покупателю не передается. При наличии на складе Продавца товара надлежащего качества товар ненадлежащего качества подлежит замене в течение 3 (трех) рабочих дней.

Под качеством товара понимается совокупность свойств и признаков, определяющих его соответствие своему назначению, потребностям покупателя и установленным требованиям.

4.4.3. Выявленный в процессе приемки-передачи товар, который не соответствует требованиям Договора о количестве, комплектности, ассортименте Покупателю не передается. Продавец обязан устранить указанное нарушение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта о выявленных нарушениях.

4.5. Обнаружение недостатков по качеству после приемки-передачи товара

4.5.1. Если ненадлежащее качество товара обнаружено после приемки-передачи, Покупатель обязан незамедлительно уведомить Продавца о выявлении недостатков по факсу/номеру ( ______________). Продавец обязан прибыть для составления акта о выявленных нарушениях не позднее чем на следующий день после получения уведомления.

При неявке Продавца  Покупатель составляет  акт о выявленных нарушениях в одностороннем порядке, который стороны признают  юридически значимым.

4.5.2. Если Стороны согласны, что недостатки возникли до передачи товара Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента, об этом делается отметка в акте о выявленных нарушениях. Указанная отметка является согласием Продавца  с тем, что недостатки товара возникли по его вине.

Если мнение Сторон о причинах и моменте возникновения недостатков не совпадает, каждая из сторон излагает в акте свою позицию.

4.5.3. При наличии спора о причинах возникновения недостатков товара либо отказе в подписании акта о выявленных нарушениях по требованию заинтересованной  Стороны  привлекается независимый эксперт. Оплату услуг независимого эксперта  производит Продавец.

Если по итогам экспертизы установлено, что недостатки товара возникли после передачи товара Покупателю по его вине, то расходы Продавца на оплату услуг эксперта должны быть возмещены Покупателем в течение  10 (десяти)  дней с момента доставки ему результатов экспертизы и документов, подтверждающих оплату услуг экспертной организации.

4.5.4. Если недостатки не являются существенными, то Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Продавца в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания акта о выявленных нарушениях условий:

- безвозмездно устранить недостатки товара;

- возместить расходы на устранение недостатков товара, понесенные Покупателем;

- заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества;

- соразмерно уменьшить цену товара.

4.5.5. В случае существенного нарушения Продавцом требований к качеству товара (п. 2 ст. 475 ГК РФ), подтвержденного актом о выявленных нарушениях либо экспертным заключением, Покупатель по своему выбору вправе:

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору. В этом случае товар надлежащего качества должен быть доставлен силами и за счет Продавца  на склад Покупателя  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты доставки требования о замене товара ненадлежащего качества;

- отказаться от исполнения Договора. В этом случае Продавец обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки уведомления об отказе Покупателя от исполнения Договора  вывезти собственными силами и за свой счет товар ненадлежащего качества.

4.6.  Продавец обязан обеспечить  поставку товара в упаковке согласно стандартам завода изготовителя, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Стоимость товара и порядок расчетов

# 5.1. Цена за 1 единицу товара указана в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. При обоснованном изменении цены за 1 ед. товара, поставляемый по настоящему договору,   Продавец уведомляет Покупателя  и сторонами заключается дополнительное соглашение  к договору. Общая стоимость суммы всех партий товаров, поставляемых в период действия настоящего договора, указанный в п.6.1.  настоящего договора,  не превышает 1 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% -  167 796 рублей 61 копейка.

5.2. Стоимость товара, поставляемого по настоящему договору,  включает в себя  также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и таможенных пошлин и других обязательных платежей, а также  расходы Продавца, связанные с доставкой товара на склад Покупателя, отгрузкой, упаковкой.

5.3. Основанием для оплаты товара является счет Продавца. Покупатель осуществляет расчеты с Продавцом  путем безналичных перечислений в течение ___________ календарных дней после поставки  соответствующей партии товара   при условии предоставления Продавцом  соответствующих документов: счета-фактуры и накладной. Дата поставки – дата подписания сторонами накладной на соответствующую партию товара.

5.4. Расчеты по настоящему договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 10  настоящего договора.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и действует  по 31.12.2017 г., а части расчетов – до полного исполнения обязательств сторонами.

6.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения оформляются дополнительным соглашением.

6.3. Договор  может быть расторгут по инициативе Покупателя с предварительным уведомлением Продавца за 10 дней до момента расторжения договора, в т.ч.

- при существенном нарушении условий Договора Продавцом.

-  в случае просрочки поставки Товара более чем на 15  календарных дней;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Продавцом на этапе размещения открытого запроса предложений, в т.ч. при поставке товара Покупателем не соответствующего параметрам, указанным в письме о подаче оферты.

6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Продавца  при условии предварительного уведомления Покупателя  за 60 дней.

7. Порядок разрешения споров и ответственность сторон

7.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий - разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области   после соблюдения сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. .Продавец гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС, включенных в стоимость Товара, по причине неуплаты НДС в бюджет Продавцом  или поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Продавцом  по настоящему Договору, либо по причине неправильного оформления Продавцом счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением Покупателю права вычета по НДС.

При внесении Продавцом исправлений в ранее выставленный Покупателю счет-фактуру по причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете-фактуре по причинам, связанным с виной Продавца, Продавец  обязуется возместить убытки (пени) Покупателя, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных документов Покупателя и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом

7.4 Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, по настоящему договору не рассчитываются, не начисляются и не уплачиваются законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации либо иным положением нормативно-правового акта

8. Непреодолимая сила

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс- мажор), а также коренных изменений в экономических условиях хозяйствования.

К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правого акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1. обстоятельств, сторона настоящего договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обстоятельств, должна немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению соответствующие документы.

8.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения договора на период действия указанных обстоятельств.

9. Заключительные положения

9.1. Изменения и дополнения, в том числе по объемам  и цене поставляемого товара,   к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.4. Договор и приложения, переданные средствами факсимильной связи, имеют действительную силу, до обмена оригиналами документов, которые стороны признают обязательным.

9.5.  Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в письменном виде.  Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне зависимости от его получения Стороной.  Все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

9.7. Дата заключения настоящего договора: «___»  ____ 20  ___ г.

10. Юридические адреса сторон

| «Продавец» | «Покупатель» |
| --- | --- |
|  | МУП «Владимирводоканал» 600026, г. Владимир, ул. Горького, 95 ИНН 3302001983 КПП 332801001 р/с 40702810100030000201 Филиал АКБ «Легион» (АО) в городе Владимир, г. Владимир к/с 30101810100000000780 БИК 041708780 |
|  | Генеральный директор МУП «Владимирводоканал» _________________ А.В.Кладов «____»____________ 201 г. |

Приложение № 1

К договору поставки

№_________ от  «_____»____________ 201___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара |  | Кол-во | Ед. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плавкая вставка - ПН-2 100 А соответствуют ГОСТ 17242-86 | или «аналог» | 1 | шт |  |
| 2 | Плавкая вставка - ПН-2 250/200 А соответствуют ГОСТ 17242-86 | или «аналог» | 1 | шт |  |
| 3 | Плавкая вставка - ПН-2 250 А соответствуют ГОСТ 17242-86 | или «аналог» | 1 | шт |  |
| 4 | Плавкая вставка - ПН-2 400 А соответствуют ГОСТ 17242-86 | или «аналог» | 1 | шт |  |
| 5 | изолятор опорный - 28-20 (армир.) (К-711,К-709,К-710) ТК | или «аналог» | 1 | шт |  |
| 6 | ……………………. |  |  |  |  |
| 7 | …………………….. |  |  |  |  |

| «Продавец» | «Покупатель» Генеральный директор МУП «Владимирводоканал» _________________ А.В.Кладов «____»____________ 2016г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги): Поставка оборудования электрического прочего |
| --- |
| Характеристика товара, работы, услуги | согласно спецификации п. 1.6 документации о закупке |
| Ед. изм. | По необходимости в соответствии с заявками, ассортимент предусмотрен спецификацией (п. 1.6 документации о закупке) |
| Кол-во |  |
| Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 16:00ч. партиями по согласованным сторонами заявкам не позднее 5 календарных дней с момента подачи заявки. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | Общая цена договора не превышает 1 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 167 796 рублей 61 копейка. Общая цена спецификации (п.1.6 документации о закупке) 217 975 рублей 75 копеек, в т.ч. НДС 18% - 33 250 рублей 54 копейки (складывающая из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции, указанной в спецификации). Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, отгрузкой, упаковкой, страхованием, уплатой налогов и других обязательных платежей. |
| Требования к безопасности товара, работы, услуги | Предоставление сертификата соответствия, паспорта качества. Товар должен быть новым изготовленным не ранее 2016г без повреждений и иных дефектов |
| Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем, обеспечивающая его сохранность во время транспортировки и его хранении. |
| Иные требования | Закупка производится по необходимости в течение 2016-2017 г.г. |

Текст коммерческой и технической части согласован:

_______________________________________________

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)

# 4.ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ОФЕРТЫ

| Фирменный бланк Потенциального участника «_____»__________ года №______ |  |
| --- | --- |

Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документацию по открытому запросу предложений, опубликованные «10» ноября 2016 г. в единой информационной системе www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru, и принимая установленные в них требования и условия  открытого запроса предложений

__________________________________________________________________,

(полное наименование Потенциального участника с указанием организационно-правовой формы)

(при подаче, Заявки объединения лиц указывается лидер и состав объединения) зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________,

(адрес места нахождения Участника)

предлагает заключить Договор на __________________________________________________________________,

(наименование запроса предложений)

на условиях и в соответствии с Техническим заданием и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку, на общую сумму

| Итоговая стоимость спецификации без НДС, руб. кроме того НДС, руб. | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) ________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |  |
| --- | --- | --- |
| Итого, стоимость спецификации с НДС, руб. | _________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |  |

| Итоговая стоимость Заявки (общая максимальная цена договора) без НДС, руб. | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| Итого, стоимость Заявки с НДС, руб. | _________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Срок осуществления поставок (выполнения работы, оказания услуги): ____________________________________.

Начало осуществления поставок (выполнения работы, оказания услуги): ___________________________________.

Окончание осуществления поставок (выполнения работы, оказания услуги): ________________________________

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»________________20___ года.

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

- вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- вы оставляете за собой право:

- отклонить предложения с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену Договора (цену лота);

- принять или отклонить любую Заявку в соответствии с условиями Документации;

- отклонить все Заявки.

__________________(Наименование Потенциального участника, при подаче Заявки объединением лиц указывается лидер и состав объединения) при подаче настоящей оферты имеет право и  принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей Заявки на участие в Запросе предложений:

  - изменять и дополнять свою Заявку до истечения срока ее подачи, отзывать свою Заявку до опубликования протокола оценки и сопоставления заявок;

  - предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе Заявки;

# 3) заключить Договор в установленном в Документации по открытому запросу предложений порядке, в случае признания Заявки ____________________ (Наименование Потенциального участника, при подаче Заявки объединением лиц указывается лидер и состав объединения) наилучшей, либо единственным Участником, соответствующим требованиям Документации (при принятии соответствующего решения Закупочной комиссией).

Мы (Я), нижеподписавшиеся(йся), настоящим удостоверяем(ю), что на момент подписания настоящей Заявки ______________(Наименование Потенциального участника (участника), при подаче Заявки объединением лиц указывается лидер и состав объединения) полностью удовлетворяет требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» к Потенциальным участникам (участникам) данного запроса предложений и в частности:

- является полностью право- и дееспособным (заполняется  физическим лицом, подающим Заявку на участие в запросе предложений. При подготовке Заявки юридическим лицом – данная формулировка подлежит удалению);

- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения Договора;

- не является банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Заказчика в Документации по открытому запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном открытом запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
|  | …. |  |  |
| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, должность) |

М.П.

Инструкция по заполнению письма о подаче оферты

- Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

- Письмо следует оформить на официальном бланке Потенциального участника. Потенциальный участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Потенциальный участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки. Индивидуальный предприниматель указывает адрес регистрации.

- Потенциальный участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг)  цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с Таблицей стоимости выполнения поставок, работ (услуг)  (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Потенциальный участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть Заявки.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с  требованиями п. 1.15.11 и 1.15.12 настоящей Документации (при наличии печати).

Приложение № 1 к письму о подаче оферты

от _________________ г. № ______

Оферта поставщика

В ответ на Извещение  № ____ от _______________ предлагаем к поставке:

| Полное номенклатурное наименование | Нормативно- техническая документация | Пред лагаемый объем, ед. | Цена без НДС, без ТЗР, руб./ед. | Стоимость доставки с НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. | Производитель. Наименование и код страны происхождения поставляемого товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) или наименование и код страны регистрации производителя поставляемого товара (ОКСМ) (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны происхождения товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС, руб. |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС, руб. |  |  |  |  |  |

| Срок поставки | _____________ дней |
| --- | --- |
| Порядок расчетов | отсрочка __ дней / предоплата __ % за __ дней |
| Условия поставки | транспорт поставщика / самовывоз (необходимо указать место погрузки) |
|  | автомобильный / ж/д / авиа |
| Стоимость и условия расчетов по таре | тара многооборотная / возвратная |
| Срок действия условий настоящей оферты | с _________ по __________ 20__ г. |
| Срок действия цены | с _________ по __________ 20__ г. |
| Гарантийный срок на товар (мес.) | ______________________________ |

| (должность уполномоченного представителя) М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Инструкция по заполнению оферты

- Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

- Оферту следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

- Потенциальный участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная оферта поставщика.

- Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник открытого запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки; индивидуальный предприниматель – адрес регистрации.

- В таблице Оферты  поставщика приводится информация в объеме, достаточном для анализа поставляемого товара в соответствии с  требованиями раздела «Техническая часть» и Договора.

- Оферта Участника запроса предложений должна включать: полное номенклатурное наименование товара с характеристиками (с указанием  комплектности, фасовки), ГОСТ или ТУ, предлагаемый объем товара, цену за единицу товара ( без  НДС) без включения дополнительных составляющих цены,  стоимость доставки (с НДС), общую стоимость товара (с НДС), наименование производителя товара и страну производителя. А также Потенциальный участник запроса предложений должен указать в оферте  все основные условия поставки;

- В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в Заявке Заказчик оставляет за собой право с письменного согласия Потенциального участника пересчитать общую сумму.

Приложение № 2 к письму о подаче оферты

от _________________ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения Договора 
на  поставку оборудования электрического прочего   для нужд МУП «Владимирводоканал»

Техническое предложение

Потенциальный участник: ________________________________________________________________________________________________

Суть технического предложения Заявки

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкция по заполнению технического предложения.

1) Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

2) Техническое предложение следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

3) Потенциальный участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

4) Участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

5) Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

6) В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований раздела «Техническая часть» и Договора.

7) Техническое предложение Участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, может включать: описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами.

Приложение № 3 к письму о подаче оферты

от «____»_______________ г. №__________

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на  поставку оборудования электрического прочего

для нужд МУП «Владимирводоканал»

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 5 лет

Потенциальный участник ________________________________________

| № п/п | Наименование проекта (работы, товара, услуги) | Характеристики товара, работы, услуги | Виды и объемы товара, работ (услуг), выполненных потенциальным участником по проекту | Вид деятельности | Наименование Заказчика, адрес и контактные телефоны | В качестве кого выступал ет потенциальный участник | Дата окончания производства товара, работ (оказания услуг), % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, должность) |

М.П.

Инструкция по заполнению справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

      - Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

      - Потенциальный участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Справку следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

      - Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Потенциальный участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки; индивидуальный предприниматель указывает адрес регистрации.

      - В этом документе Потенциальный участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом Запроса предложений.

      - Потенциальный участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Потенциальный участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

      - Потенциальному участнику рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Приложение № 4 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Открытый запрос предложений на право заключения Договора 
на поставку оборудования электрического прочего   для нужд МУП «Владимирводоканал»

Анкета Потенциального участника

Потенциальный участник _______________________________________

| № | Наименование | Сведения о Потенциальном участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно - правовая форма |  |
| 3. | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
| 4. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 5. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 6 | Виды деятельности |  |
| 7. | ИНН |  |
| 8. | Юридический адрес |  |
| 9. | Почтовый адрес |  |
| 10. | Фактическое местоположение |  |
| 11. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 12. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Потенциального частника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 13. | Контактные телефоны Потенциального участника |  |
| 14. | Факс Потенциального участника (с указанием кода города) |  |
| 15. | Адрес электронной почты Потенциального участника |  |
| 16. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Потенциального участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 17. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Потенциального участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 18. | Количество лет работы на рынке поставки товара аналогичного предмету договора |  |
| 19. | Потенциальный участник является субъектом малого предпринимательства (указать да/нет) |  |
| 20. | Потенциальный участник является субъектом среднего предпринимательства (указать да/нет) |  |
| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, должность) |

М.П.

Инструкция по заполнению анкеты

- Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

- Анкету следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

- Потенциальный участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

- Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки; индивидуальный предприниматель – адрес регистрации.

- Потенциальные участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 12 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 5 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ___________________                                       _____________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Потенциальный участник (участник) открытого запроса предложений

_____________________________________________________________________________

(наименование Потенциального участника (участника))

доверяет _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан  «___»____________ 20___ года

кем _________________________________________________________________________

представлять интересы

_____________________________________________________________________________

(наименование Потенциального участника (участника))

в открытом запросе предложений по выбору поставщика на заключение Договора на  поставку оборудования электрического прочего для нужд МУП «Владимирводоканал».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять уполномоченному лицу Заказчика, Закупочной комиссии Заказчика необходимые документы, подписывать и получать от имени Потенциального участника (участника) все документы, связанные с его выполнением.

Подпись удостоверяем ___________________________           _________________________

(Ф.И.О. представителя)                          (подпись представителя)

Доверенность действительна по    « ___ » _____________20___г.

Подпись руководителя

Потенциального участника (участника)        ___________________________   (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкция по заполнению доверенности

1) Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

2) Доверенность следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

3) Потенциальный участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

4) Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы). Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки; индивидуальный предприниматель – адрес регистрации.

5) Подпись руководителя Потенциального участника (участника) это подпись лица имеющего в соответствии с учредительными документами право представлять интересы Потенциального участника (участника) без доверенности.

# Footnotes

Итоговая стоимость спецификации, складывающая из стоимости 1 ед. товара по каждой позиции, указанной в п.1.6 документации о закупке

При подготовке заявки Потенциальным участником являющимся не плательщиком НДС - данная строка  не заполняется и подлежит удалению

В итоговой стоимости заявки указывается общая (максимальная) цена договора, указанная в графе 6 извещения и п.1.18 документации о закупке.

В итого, стоимости  заявки указывается  общая  (максимальная) цена договора, указанная в графе 6 извещения и п.1.18 документации о закупке (при подготовке заявки Потенциальным участником являющимся не плательщиком НДС - данная строка  не заполняется и подлежит удалению).