Муниципальное унитарное предприятие

«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. генерального директора МУП «Владимирводоканал» В. А. Лебедев ___________________________ «19» апреля 2013 года |
| --- | --- |

# Извещение № 99  от 19.04.2013 г.
о проведении открытого запроса предложений на право заключения
договора на проведение работ по капитальному ремонту сетей  напорной канализации(с применением установок горизонтально-направленного бурения) для нужд МУП «Владимирводоканал»

|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). По вопросам предоставления и оформления заявки обращаться в тендерный отдел Заказчика. Контактное лицо – Фалина Анна Александровна начальник тендерного отдела. Электронная почта: falina@vladvodokanal.ru Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004) |
|  | Предмет договора | Проведение работ по капитальному ремонту сетей напорной канализации(с применением установокгоризонтально -направленного бурения) |
|  | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | 220 п.м. согласно локальному сметному расчету (прилагается к документации) |
|  | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Владимир, ул. Вокзальная от КНС 2 до ул. Большая Нижегородская |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 2 723 252,00 рубля, в т.ч. НДС 18% - 415 411 рублей 32 копейки; цена договора без НДС –2 307 840 рублей 68 копеек. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ, уплатой налогов и других обязательных платежей. |
|  | Срок, место, порядок предоставления документации по запросу предложений | Документация по запросу предложений может быть получена любым лицом самостоятельно с официального сайта и сайта Заказчика со дня размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика настоящего извещения о проведении запроса предложений. |
|  | Официальный сайт, на котором размещена документация по запросу предложений | Официальный сайт - www.zakupki.gov.ru сайт Заказчика - www.vodokanalvladimir.ru. |
|  | Место подачи Заявок на участие в запросе предложений | МУП «Владимирводоканал», 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95, Тендерный отдел (3 этаж, кабинет № 323) График приема Заявок: с пон.-пятн. с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 час. по московскому времени |
|  | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений | С 22апреля2013 г. с 9-00 час.по московскому времени |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | Заявки принимаются до 16-00 час. (по московскому времени) 7 мая 2013 г. |
|  | Место рассмотрения заявок | МУП «Владимирводоканал», г. Владимир, ул. Горького, д. 95 |
|  | Дата начала рассмотрения заявок | с 13 мая 2013 г. |
|  | Дата окончания рассмотрения заявок | по 14 мая2013 г. (включительно) |
|  | Дата подведения итогов запроса предложений | 15 мая2013 г. |
|  | Примерная дата заключения договора или срок, в течение которого заказчик вправе заключить договор | В течение 10 календарных дней с момента публикации итогового протокола на официальном сайте. |
|  | Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с: а) подачей заявки б) исполнением условий договора | Не предусмотрено. |
|  | Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке | Не предусмотрено. |
|  | Предоставление преференций | Не предусмотрено. |
|  | Иные условия: | Не предусмотрено. |
|  | Подробно требования к потенциальным участникам и участникам закупки, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание товара, работы, услуги, проект договора, а также описание процедуры открытого запроса предложений содержатся в документации по открытому запросу предложений |
|  | Данный Запрос предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед потенциальными участниками и участниками закупки. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ  ЗАПРОСУ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора  на проведение работ по капитальному ремонту сетей  напорной  канализации  (с применением установок горизонтально-направленного бурения) для нужд  МУП «Владимирводоканал»

№ 99  от 19.04.2013  г.

общая и коммерческая части

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Порядок проведения открытого запроса предложений и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено на официальном сайте www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов, используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

Форма процедуры закупки – открытый запрос предложений.

1.3 Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает юридических лиц и физических лиц (в т. ч. индивидуальных предпринимателей) к участию в процедуре открытого запроса предложений  на право заключения Договора на проведение работ по капитальному ремонту сетей напорной  канализации (с применением установок горизонтально-направленного бурения).

  - Место нахождения, почтовый адрес Заказчика открытого запроса предложений: 600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

Ответственное лицо по вопросам оформления и предоставления заявки - Фалина Анна

Александровна – начальник тендерного отдела, контактный телефон – (4922) 53 18 28

Ответственное лицо по техническим вопросам – Николин Александр Вячеславович

начальник участка «Канализационные сети», контактный телефон – (4922) 33 26 13

Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документация по открытому  запросу предложений опубликованы «19»  апреля  2013  г. на официальном сайте  (www. zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru).

  - Предмет открытого запроса предложений:

| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Кол-во | Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ по капитальному ремонту сетей напорной канализации (с применением установок горизонтально - направленного бурения) | п.м. | 220 | г. Владимир, ул. Вокзальная от КНС 2 до ул. Большая Нижегородская. Срок выполнения работ: с 01.06.2013г. до 31.08.2013г. |

  - Основные условия заключаемого по результатам открытого запроса предложений Договора: изложены в проекте Договора.

| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Расчет за выполненные работы осуществляются по безналичному расчету в течение 30 рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справки по форме КС-3. |
| --- | --- |

  - Возможность проведения процедуры переторжки: с возможностью проведения процедуры переторжки.

  - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок: Заявки

подаются в тендерный отдел Заказчика (по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95,                3 этаж, кабинет № 323) на бумажном носителе с 22 апреля (с 9-00 час) по 7 мая 2013 г. (до 16-00 час) (время московское).

  - Место и дата рассмотрения Заявок МУП «Владимирводоканал» г. Владимир,              ул. Горького, д. 95, рассмотрение Заявок с 13 по 14 мая 2013 г.

  - Место и дата подведения итогов открытого запроса предложений МУП «Владимирводоканал» г. Владимир, ул. Горького, д. 95,     подведение итогов -                      15 мая  2013 г.

  - Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Потенциальным участникам закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положений настоящей документации на бумажном носителе, надлежащем образом оформленном (наличие даты, № регистрации, подписи уполномоченного лица), подается Потенциальным участником в тендерный отдел Заказчика с 22 по 29 апреля 2013 г. (включительно). Разъяснение положений настоящей документации направляется Потенциальному участнику на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

  - Заказчик открытого запроса предложений вправе отказаться от проведения процедуры в любое время, не неся никакой ответственности перед Потенциальными участниками и Участниками закупки.

  - Заказчик вправе отказаться от подписания Договора в любое время, не неся никакой ответственности перед Участником открытого запроса предложений, чья Заявка была признана наилучшей.

  - Сведения о предоставлении преференций не предоставляются.

  - Документы в составе Заявки

    - Потенциальный участник процедуры – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель в составе Заявки на участие в процедуре должен приложить следующий пакет документов:

- оригинал  выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее также – ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за три месяца  до срока окончания подачи Заявок  (или нотариально заверенную копию такой  выписки). Оригинал выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее также – ЕГРИП) (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за три месяца до срока окончания подачи Заявок (или нотариально заверенную копию такой выписки).

- копии, заверенные печатью и подписью руководителя потенциального Участника процедуры: Учредительных документов (Устав), приказа (распоряжения и т.п.)  о назначении руководителем (лицом, имеющим право действовать от имени Потенциального участника без доверенности), свидетельства о постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя,   дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков, документов выданных  саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкций и капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающих допуск к работам необходимые для выполнения ремонтных  работ (копия свидетельства СРО), предоставление сертификатов качества на применяемые материалы  и т.п.

- предоставление справки о наличие необходимого оборудования, транспортных средств (наименование, марка (модель), количество, год выпуска); сведения о наличии необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения работ (должность, сведения об образовании, квалификации и специальности работников); обеспеченность финансовыми ресурсами необходимыми для выполнения работ.

- документы, указанные в разделе 4 «Образцы форм документов, включенных в состав Заявки»

- иные документы, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

    - Участники процедуры – физические лица прилагают в составе Заявки на участие в процедуре следующий перечень документов:

- нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Примечание: В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

    - Потенциальный участник процедуры вправе приложить к Заявке на участие иные документы, которые, по мнению Потенциального участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

    - В случае, если по каким-либо причинам Потенциальный участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

    - Заказчик вправе принять любое решение относительно дальнейшего участия в процедуре Участника, указанного в п. 1.15.4 настоящей Документации.

1.15.6. В случае участия в процедуре иностранной организации (физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), такой Потенциальный участник представляет аналогичные документы, которые должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае Закупочная комиссия вправе не рассматривать документы Потенциального участника.

1.15.7. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Потенциального участника.

1.15.8. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Заявки на участие в запросе предложений (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц – «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

1.15.9.  При нумерации листов Заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных Потенциальному участнику третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

1.15.10. Все листы Заявки с описью входящих в ее состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на ней количества листов в томе, скрепленной печатью и подписью руководителя Потенциального участника или уполномоченного (по доверенности) им лица. Если Заявка на участие в процедуре состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи включенных в него документов.

1.15.11. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в процедуре, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Потенциального участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Заявке. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

1.15.12. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в процедуре, должен быть скреплен печатью Потенциального участника.

1.15.13 Заявка подается в запечатанном конверте. На конверте должен быть указан предмет закупки.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура открытого запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (утвержденным приказом генерального директора № 476 от 28.09.2012).

    - Данная процедура открытого запроса предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется                    п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура открытого запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное Извещение о проведении открытого запроса предложений, являющееся неотъемлемой частью Документации по открытому запросу предложений, вместе с настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Потенциальными участниками открытого запроса предложений в течение срока, определенного для проведения открытого запроса предложений.

    - Заявка Потенциального участника имеет правовой статус оферты.

    - Заключенный по результатам открытого запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Участником запроса предложений, чья Заявка признана наилучшей, используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

    - Извещение о проведении открытого запроса предложений и настоящая Документация по открытому запросу предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

    - Заявка Потенциального участника открытого запроса предложений, чья Заявка признана наилучшей, со всеми дополнениями и разъяснениями.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении открытого запроса предложений и настоящей Документацией по открытому запросу предложений стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект Договора как ее часть) и Заявка участника открытого запроса предложений, признанная наилучшей, будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Прочие положения

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком, Потенциальным участником и Участником открытого запроса предложений своих обязательств в связи с проведением открытого запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. При получении жалоб, претензий о нарушении прав Потенциального участника и Участника открытого запроса предложений заместитель генерального директора по безопасности Заказчика проводит служебное расследование и выносит результаты расследования на рассмотрение генеральному директору (либо лицу, его замещающему в соответствии с приказом/распоряжением) Заказчика. В течение 5 дней генеральный директор (либо лицо, его замещающее в соответствии с приказом/распоряжением) Заказчика рассматривает результаты расследования и выносит мотивированное решение, которое доводится в форме письма до сведения Потенциального участника или Участника, подавшего жалобу.

    - Потенциальный участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а Заказчик открытого запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Потенциальным участником или Участником открытого запроса предложений копиях документов, поданных в составе Заявки, не допускается.

    - Предполагается, что Потенциальный участник открытого запроса предложений изучит все инструкции, документы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации по открытому запросу предложений. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Потенциальный участник открытого запроса предложений не понимал какие-либо положения, требования и т.п. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации по открытому запросу предложений, или же подача Заявки, не отвечающей требованиям Документации по открытому запросу предложений, представляют собой риск для Потенциального участника, и может привести к отклонению его Заявки.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных участников открытого запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации другим Потенциальным участникам открытого запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по открытому запросу предложений.

    - Ссылки на разделы, пункты и подпункты, указанные в настоящей Документации, относятся к тексту данной Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного.

  - Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).

# 1.18.1 Начальная (максимальная) цена Договора - 2 723 252,00  рубля, в т.ч. НДС 18% - 415 411 рублей 32 копейки; цена договора без НДС – 2 307 840 рублей 68 копеек.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работы, уплатой налогов и других обязательных платежей.

1.18.2 Указание большей цены в Заявке на участие в открытом запросе предложений может являться основанием для не рассмотрения Заявки.

1.18.3 Закупочная комиссия так же оставляет за собой право не рассматривать Заявки с ценами, завышенными за счет условий Заявки, существенно превышающих требования настоящей Документации.

  - Рассмотрение, сопоставление и оценка Заявок

    - Общие положения

      - Оценка Заявок осуществляется Закупочной комиссией и специалистами, привлеченными к работе Закупочной комиссии.

      - Оценка Заявок будет осуществляться исходя из письменных форм документов Заявок.

      - Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в соответствии с условиями настоящей Документации и требованиями действующего Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

      - Информация относительно рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Потенциальных участников, а также рекомендации по выбору наилучшей Заявки является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Потенциальными участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения (за исключением сведений, указанных в соответствующих протоколах, которые размещаются на официальном сайте).

      - Потенциальные участники и Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении, оценке и сопоставления Заявок, а также вступать в контакты со специалистами, привлеченными к работе Закупочной комиссии. Любые попытки Потенциальных участников и Участников повлиять на Закупочную комиссию при рассмотрении, оценке и сопоставления Заявок, служат основанием для отклонения Заявок таких Потенциальных участников и Участников.

      - Оценка Заявок на участие в открытом запросе предложений включает отборочную стадию (п. 1.19.2), и оценочную стадию (п.1.19.3).

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

- правильность оформления Заявки и их соответствие требованиям настоящей Документации по открытому запросу предложений по существу;

- соответствие Потенциального участника открытого запроса предложений требованиям настоящей Документации, в том числе отсутствие Потенциального участника в Реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие отрицательных отзывов о работе Участника;

- соответствие коммерческой и технической частей Заявки требованиям настоящей Документации, в том числе соответствие цены Заявки установленной начальной (максимальной) цене Договора (при ее установлении).

      - В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Потенциальных участников разъяснения или дополнения их Заявок, в том числе представления отсутствующих документов, перечень которых был указан в настоящей Документации. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет Заявки.

      - При проверке правильности оформления Заявки Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки. Комиссия с письменного согласия Потенциального участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки, которые не изменяют суть Заявки.

      - По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право отклонить Заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по открытому запросу предложений (содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Потенциальный участник и т.п.);

- которые не отвечают по существу требованиям настоящей Документации по открытому запросу предложений и требованиям Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».

      - При проведении отборочной стадии Закупочная комиссия вправе проверять соответствие предоставленных Потенциальным участником заявлений, сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке, а также проводить выездные проверки. При предоставлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Заявки, Заказчик имеет право удержать с Участника финансовое обеспечение Заявки (при его наличии).

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев и их весового коэффициента.

      - При ранжировании Заявок Закупочная комиссия принимает оценки и рекомендации специалистов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения с учетом порядка оценки Заявок, предусмотренной настоящей  Документацией по открытому запросу предложений.

      - Методика оценки Заявок по запросу предложений:

Рейтинг Заявки на участие в открытом запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг Заявки i-го Участника определяется по формуле:

R i = БЦ i * Vц + БО i * Vо + БР i * Vр + БК i * Vк + БГ i * Vг

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ,  БО,  БР, БК,  БГ  – оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам.

Критерии оценки Заявок:

Заявки оцениваются по коммерческим  условиям и квалификации участников:

1. Коммерческие условия:

- Цена предложения (БЦ)

- Условия оплаты работы (БО)

2. Квалификация участника:

- Опыт работы на рынке выполнения аналогичных работ (БР) - Качество выполненных работ (БК)

- Срок предоставления гарантии на произведенные работы (БГ)

Коэффициент весомости критерия – установочная величина, отражающая степень   важности критерия. Устанавливается комиссионно при подготовке оценочной таблицы.

Коэффициенты весомости устанавливаются следующим образом:

| № п/п | Наименование критерия | Весомость критерия (V) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена предложения (БЦ) | 3,0 |
| 2 | Условия оплаты работы (БО) | 1,0 |
| 3 | Опыт работы на рынке выполнения аналогичных работ (БР) | 1,5 |
| 4 | Качество выполненных работ (БК) | 2,0 |
| 5 | Срок предоставления гарантии на произведенные работы (БГ) | 2,5 |
|  | ИТОГО | 10,0 |

Оценка (балл) соответствующего критерия:

1. Цена предложения (БЦ)

Цена предложения Потенциального участника ниже начальной  (максимальной)  цены договора – 10 баллов.

Цена предложения Потенциального участника равная  начальной (максимальной)  цене договора – 5 баллов.

2. Условия оплаты работы (БО)

Оплата  работы с увеличенным по сравнению с предложением Заказчика сроком – 10 баллов.

Оплата  работы  в соответствии с предложением Заказчика – 5 баллов.

3. Опыт работы на рынке выполнения (БР)

Более 5-ти завершенных  аналогичных объектов за последние 2 года  - 10 баллов (с предоставлением подтверждающих документов).

Менее 5-ти завершенных  аналогичных объектов за последние 2  года  - 5 баллов (с предоставлением  подтверждающих документов).

4.Качество выполняемых работ (БК)

Наличие квалифицированного инженерного персонала, в том числе с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет; наличие  необходимого оборудования, транспортных средств; обеспеченность финансовыми ресурсами необходимыми для выполнения работ (с предоставлением  подтверждающих документов) – 10 баллов.

Наличие квалифицированного инженерного персонала, в том числе с опытом работы не менее 5 лет и стажем работы в компании не менее 2-х лет, наличие  необходимого оборудования, транспортных средств; обеспеченность финансовыми ресурсами необходимыми для выполнения работ  (с предоставлением  подтверждающих документов) - 5 баллов.

5. Срок  предоставления гарантии на произведенные работы (БГ)

Гарантия  5 лет и более с момента сдачи работ  - 10 баллов.

Гарантия  5 лет  с момента сдачи работ - 5 баллов.

1.20 Переторжка

1.20.1 При проведении запроса предложений Заказчик может объявить независимо от размера начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) о том, что он может предоставить Участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их Заявок путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений Заявки без изменений.

1.20.2 Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает Закупочная комиссия.

1.20.3 Переторжка может быть проведена только после оценки, и сопоставления рассмотренных Заявок.

1.20.4   Переторжка имеет очную/заочную форму проведения.

1.20.5 Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить Закупочной комиссии откорректированные с учетом новой цены (полученной после переторжки), документы в письменной форме, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий Заявки либо предложения кроме ценовых.

1.20.6 Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке.

1.20.7 После проведения переторжки Закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке Заявок и построении итоговой ранжировки предложений. Заявки Участников не участвовавших в переторжке, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

  - Приложение к документации

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.09 Форма № 4 Капитальный ремонт сетей напорной канализации от КНС-2 ______________________________________________________________________________________________________ (наименование стройки) ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета) Капитальный ремонт сетей напорной канализации _________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ и затрат, наименование объекта) Оcнование: _________________________________________________________________________________________________________ Сметная стоимость 2723.252 тыс.руб. _________________________________________________ Средства на оплату труда 118.683 тыс.руб. _________________________________________________ Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 23.01.2013 г. ______________________________________________________________________________________________________________________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сметная стоимость , руб. ¦ № ¦Шифр, номера ¦ Наименование работ и затрат, ¦Единица ¦Количество ¦---------------------------------------¦ п.п. ¦нормативов ¦ характеристика оборудования и ¦измере- ¦единиц по ¦ в базисных ценах ¦в текущих ¦ ¦ и коды ¦ его масса, наименование ресур- ¦ния ¦проектным ¦ ¦(прогнозных) ценах ¦ ¦ ресурсов ¦ сов ¦ ¦данным ¦---------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ Общая ¦ на ¦ Общая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единицу ¦ ¦единицу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦измерения¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ТЕР34-02019-05 Устройство переходов в грунтах 1 м 220.000000 1869.50 411290 4664.59 1026210 (= 54) I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн (прим. с корректир.на диам.500 мм) Козп = 1.1300 Кмаш = 1.1620 Кзпм = 1.1620 Кмат = 1.6700 Кт1 = 1.130 Кт2 = 1.160 1 Затраты труда чел.-ч. 77.000000 116.97 9006.69 1.1 Средний разряд работы 3.9 1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 704.000000 150.13 105688.63 021141 Краны на автомобильном ходу при маш.-ч 10.225600 695.81 7115.07 работе на других видах строительства 10 т 121601 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 143.158400 630.97 90328.66 081600 Агрегаты для сварки маш.-ч 30.676800 620.24 19026.98 полиэтиленовых труб 380602 Установки направленного бурения маш.-ч 173.835200 4057.40 705318.94 для бестраншейной прокладки типа «Навигатор» с тяговым усилием 120 Кн 400003 Автомобили бортовые, маш.-ч 12.782000 635.34 8120.92 грузоподъемность до 10 т 411-0001 Вода м3 150.634000 12.08 1819.66 109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т 9.038040 2838.34 25653.03 110-0245 Полимер для стабилизации т 1.138940 77231.82 87962.41 буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» 110-0246 Полимер для стабилизации т 0.440880 162984.57 71856.64 буровых скважин «ИЗ МАД» Накладные расходы - 0.8500 руб. 7929 97492 Сметная прибыль - 0.5200 руб. 4851 59642 ====================================================================================================================== 2 #ЦЕНА-1 Трубы ПНД марки ПЭ диам. 500 мм м 220.000000 872.45 191939 4623.99 1017278 (= 1) ====================================================================================================================== 3 ТЕР1-01003-14 Разработка грунта в отвал 1000 м3 0.030000 3055.85 92 22500.00 675 (= 1) экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 1 Затраты труда чел.-ч. 0.410000 95.94 39.34 1.1 Средний разряд работы 2.0 1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.890000 165.11 146.95 060247 Экскаваторы одноковшовые маш.-ч 0.885000 719.01 636.32 дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 Накладные расходы - 0.8100 руб. 12 151 Сметная прибыль - 0.3400 руб. 5 63 ====================================================================================================================== 4 ТЕР1-01033-02 Засыпка траншей и котлованов с 1000 м3 0.030000 544.53 16 4000.00 120 (= 1) перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1.2 Трудозатраты механизаторов чел.-ч 0.270000 163.67 44.19 070148 Бульдозеры при работе на других маш.-ч 0.266100 451.75 120.21 видах строительства 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы - 0.8100 руб. 3 36 Сметная прибыль - 0.3400 руб. 1 15 ====================================================================================================================== 5 ТЕР23-04008-01 Присоединение канализационных 1 врезка 2.000000 207.24 414 2198.50 4397 (= 39) трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих 1 Затраты труда чел.-ч. 33.680000 111.56 3757.34 1.1 Средний разряд работы 3.5 401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 м3 0.130000 3677.23 478.04 (М150) 402-0004 Раствор готовый кладочный м3 0.002000 3377.76 6.76 цементный марки 100 408-0122 Песок природный для м3 0.400000 370.14 148.06 строительных работ средний 101-1315 Портландцемент т 0.002000 3415.15 6.83 общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300 Накладные расходы - 1.1100 руб. 339 4170 Сметная прибыль - 0.6000 руб. 183 2254 ====================================================================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого прямых затрат по разделу руб. 2048680 12803 830667 111 -------- -------- 105880 705 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого прямых затрат по смете руб. 2048680 12803 830667 111 -------- -------- 105880 705 CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ руб. 2048680 12803 830667 накладные расходы руб. 101849 сметная прибыль руб. 61974 нормативная трудоемкость чел.-ч 816 в т.ч. сметная зарплата руб. 118683 ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ руб. 2212503 ====================================================================================================================== Прямые затраты СМР руб. 603751 2048680 индекс к прямым затратам 3.3933 в т.ч. - основная з/п руб. 1041 12803 индекс к основной зарплате 12.2988 - эксплуатация машин и механизмов руб. 338755 830667 индекс к эксплуатации машин 2.4521 -з/п машинистов руб. 8611 105880 индекс к зарплате машинистов 12.2959 - материалы руб. 263955 1205210 индекс к материалам 4.5660 Накладные расходы руб. 8283 12.2961 101849 Сметная прибыль руб. 5040 12.2964 61974 Всего : руб. 617074 3.5855 2212503 ВСЕГО: 2212503 Временные здания и сооружения 0.0150 33188 [5_4_15] ИТОГО: 2245691 Зимние удорожания 0.0175 39300 [6_5_15] ИТОГО: 2284991 Резерв на непредвиденные расходы 0.0100 22850 [7_6_15] ИТОГО: 2307841 НДС к СМР 0.1800 415411 [8_7_15] ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 2723252 К ОПЛАТЕ :Два миллиона семьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят два руб. Определитель - (= 1) Сметная прибыль -0.3400 (5) Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100 Определитель - (= 39) Сметная прибыль -0.6000 (5) Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100 Определитель - (= 54) Сметная прибыль -0.5200 (5) Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР

г. Владимир                                                                                     "__"___________ 2013 г.

___________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________________, действующ ___ на основании ________________________________, с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего  на основании Устава, с другой стороны, совместно по тексту договора

именуемые "Стороны",  руководствуясь итоговым протоколом по запросу предложений  №_____ от «____»_____________ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы  по капитальному ремонту сетей напорной канализации  (с применением установок горизонтально - направленного бурения)  по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная от КНС 2 до ул. Большая Нижегородская  протяженностью 220 п.м. (далее «Объект»), а Заказчик обязуется  принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Сроки выполнения работ определяются календарным планом (Приложение № 2):

- начало выполнения работ: 01.06.2013 г.;

- окончание выполнения работ: 31.08.2013 г.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1.  В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.1. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии  со Сметой (Приложение № 1 к настоящему договору).

2.3.2. При выполнении работ соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.

# 2.3.3. Предоставить Заказчику сведения о наличие квалифицированного персонала, технической оснащенности и финансовой обеспеченности.

# 2.3.4. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке работ по капитальному ремонту сетей канализации за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

2.3.5. При обнаружении в ходе работ не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости сообщить об этом Заказчику.

2.3.6. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной 2.3.5. настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

2.3.7. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2.3.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.9. После окончания выполнения работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик предоставляет  Заказчику исполнительную документацию и акты приемки в эксплуатацию.

2.3.10. Передать Заказчику   отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора, в т.ч.  предоставить  счет-фактуру по Договору, оформленный в соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен содержать реквизиты, указанные в п.5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации.

# 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

# 3.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в соответствии с  Локальным сметным расчетом (Приложение № 1)  составляет__________
________________________________________________ рубль, в т.ч. НДС 18% - ______

# _________________________________________________ рублей _____________

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ, уплатой налогов и других обязательных платежей.

# 3.2.Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком  путем безналичного перечисления денежных средств  в течение 30 рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справки по форме КС-3.

# 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае предоставления Подрядчиком материалов и/или оборудования ненадлежащего качества, а также обремененных правами третьих лиц Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.

4.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель Объекта Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанный  в п.1.1. настоящего договора участок сетей аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику ущерб.

4.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект  для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими использованию Объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

4.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

4.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к Объекту.

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение  гарантийного  срока.

4.4. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта во время реконструкции несёт Подрядчик.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

4.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены договора  за каждый день просрочки.

# 5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в Арбитражный суд Владимирской области.

# 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта после капитального ремонта устанавливается 5 лет с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

# 6.2. Качество применяемых Подрядчиком материалов и изделий должно быть подтверждено сертификатом качества.

# 6.3. Всю разрешительную документацию для производства работ  на Объекте должен получить Подрядчик в соответствии с порядком, установленным  действующими нормативными актами.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения ими взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика.

6.5. Любые изменения и дополнения к данному Договору должны быть оформлены дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

6.8. Приложение № 1 –Локальный сметный расчет; Приложение № 2 – Календарный план.

# 7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| МУП «Владимирводоканал» 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 р/с 40702810100030000201 Филиал АКБ «Легион»(ОАО)в городе Владимир, г. Владимир БИК 041708780 К/С 30101810100000000780 ИНН 3302001983 КПП 332801001 |  |
| Генеральный директор МУП «Владимирводоканал» _______________ С.Е. Семихатов «_____»________________ 201____ г. |  |

Приложение № 1

К договору №________________

От «_____»_________________2013 г.

Локальный сметный расчет

Приложение № 2

К договору №____________

От «_____»_____________ 2013 г.

Календарный план.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предмет закупки (наименование работы) | Характерис тика работы | Ед. изм. | Кол-во | Место, условия, сроки выполнения работ | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | Требования к безопасности работы | Требования к результатам работы, услуги | Иные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение работ по капитальному ремонту сетей напорной канализации (с применением установок горизонтально-направленного бурения). | Прокладка участка сети методом прокола ПНД Ø 500 мм. | п.м. | 220 | г. Владимир, ул. Вокзальная от КНС 2 до ул. Большая Нижегородская. Срок выполнения работ: с 01.06.2013 г. до 31.08.2013 г. | 2 723 252,00 рубля, в т.ч. НДС 18% - 415 411 рублей 32 копейки; цена договора без НДС – 2 307 840 рублей 68 копеек. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работы, уплатой налогов и других обязательных платежей. | Качество применяемых материалов и изделий в соответствии с сертификатом качества. | Предоставле-ние исполнитель-ной документации и актов приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет. | Предоставле-ние сведений о наличие квалифициро-ванного персонала, технической оснащенности. |

# Согласовано:

________________________________________________

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)

# 4.ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ОФЕРТЫ

| Фирменный бланк Потенциального участника «_____»__________года №______ |  |
| --- | --- |

Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документацию по открытому запросу предложений, опубликованные «19» апреля 2013 г. на официальном сайте www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru, и принимая установленные в них требования и условия  открытого запроса предложений,

__________________________________________________________________,

(полное наименование Потенциального участника с указанием организационно-правовой формы)

(при подаче, Заявки объединения лиц указывается лидер и состав объединения) зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________,

(адрес места нахождения Участника)

предлагает заключить Договор на

__________________________________________________________________,

(наименование запроса предложений)

на условиях и в соответствии с Техническим заданием и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку, на общую сумму

| Итоговая стоимость Заявки без НДС, руб. | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| Итого, стоимость Заявки с НДС, руб. | _________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Срок осуществления поставок (выполнения работы, оказания услуги): ____________________________________.

Начало осуществления поставок (выполнения работы, оказания услуги): ___________________________________.

Окончание осуществления поставок (выполнения работы, оказания услуги): ________________________________.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»________________20___ года.

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

- вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- вы оставляете за собой право:

- отклонить предложения с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену Договора (цену лота);

- принять или отклонить любую Заявку в соответствии с условиями Документации;

- отклонить все Заявки.

__________________(Наименование Потенциального участника, при подаче Заявки объединением лиц указывается лидер и состав объединения) при подаче настоящей оферты принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей Заявки на участие в Запросе предложений:

  - не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою Заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи Заявок;

  - предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе Заявки;

# 3) заключить Договор в установленном в Документации по открытому запросу предложений порядке, в случае признания Заявки ____________________ (Наименование Потенциального участника, при подаче Заявки объединением лиц указывается лидер и состав объединения) наилучшей, либо единственным Участником, соответствующим требованиям Документации (при принятии соответствующего решения Закупочной комиссией).

Мы (Я), нижеподписавшиеся(йся), настоящим удостоверяем(ю), что на момент подписания настоящей Заявки ______________(Наименование Потенциального участника (участника), при подаче Заявки объединением лиц указывается лидер и состав объединения) полностью удовлетворяет требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» к Потенциальным участникам (участникам) данного запроса предложений и в частности:

- является полностью право- и дееспособным (заполняется  физическим лицом, подающим Заявку на участие в запросе предложений. При подготовке Заявки юридическим лицом – данная формулировка подлежит удалению);

- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения Договора;

- не является банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Заказчика в Документации по открытому запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном открытом запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
|  | …. |  |  |
| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, должность) |

М.П.

Инструкция по заполнению письма о подаче оферты

- Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

- Письмо следует оформить на официальном бланке Потенциального участника. Потенциальный участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Потенциальный участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки. Индивидуальный предприниматель указывает адрес регистрации.

- Потенциальный участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг)  цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с Таблицей стоимости выполнения поставок, работ (услуг)  (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Потенциальный участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть Заявки.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с  требованиями п. 1.15.11 и 1.15.12 настоящей Документации.

Приложение № 1 к письму о подаче оферты

от _________________ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения Договора 
на  проведение работ по капитальному ремонту сетей напорной канализации (с применением  установок горизонтально-направленного бурения) для нужд МУП «Владимирводоканал»

Техническое предложение

Потенциальный участник: ________________________________________________________________________________________________

Суть технического предложения Заявки

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкция по заполнению технического предложения.

1) Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

2) Техническое предложение следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

3) Потенциальный участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

4) Участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию,  имя, отчество, паспортные данные,  адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

5) Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

6) В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований раздела «Техническая часть» и Договора.

7) Техническое предложение Участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать: описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами.

Приложение № 2 к письму о подаче оферты

от «____»_______________ г. №__________

Открытый запрос предложений на право заключения Договора 
на  проведение работ по капитальному ремонту сетей  напорной канализации (с применением установок горизонтально-направленного бурения) для нужд МУП «Владимирводоканал»

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 2 года

Потенциальный участник ________________________________________

| № п/п | Наименование проекта (работы, услуги) | Характеристики работы, услуги | Виды и объемы работ (услуг), выполненных потенциальным участником по проекту | Вид деятельности | Наименование Заказчика, адрес и контактные телефоны | В качестве кого выступал (ет) потенциальный участник | Дата окончания производства работ (оказания услуг), % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкция по заполнению справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

      - Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

      - Потенциальный участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Справку следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

      - Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Потенциальный участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки; индивидуальный предприниматель указывает адрес регистрации.

      - В этом документе Потенциальный участник указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом Запроса предложений.

      - Потенциальный участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Потенциальный участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

Потенциальному участнику рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагента

Приложение № 3 к письму о подаче оферты

от «____»______________ г. №__________

Открытый запрос предложений на право заключения Договора  на проведение работ по капитальному ремонту сетей  напорной канализации (с применением установок горизонтально-направленного бурения) для нужд МУП «Владимирводоканал»

График выполнения работы

Потенциальный участник ______________________________________

Начало выполнения работ (…): «___»____________________года.

Окончание выполнения работ (…) «___»____________________года.

| № п/п | Наименование работы | Объем и стоимость работ (…) подлежащих выполнению в каждом месяце (этапе) (единицы измерения объемов руб.) (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | год |
|  |  |  | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | Итого |
| 1. |  | Единицы измерения объемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого (по результатам месяца) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись уполномоченного представителя) М.П. |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, занимаемая должность) |

Инструкция по заполнению графика выполнения работы

- Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником запроса предложений.

- График осуществления поставок (...)  следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

- Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Потенциальный участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки; индивидуальный предприниматель указывает адрес регистрации.

- В данном Графике приводятся расчетные сроки выполнения поставок, работ, услуг,  в рамках Договора.

Приложение № 4 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Открытый запрос предложений на право заключения Договора 
на проведение работ по капитальному ремонту сетей напорной  канализации (с применением установок горизонтально-направленного бурения)  для нужд МУП «Владимирводоканал»

Анкета Потенциального участника

Потенциальный участник _______________________________________

| № | Наименование | Сведения о Потенциальном участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно - правовая форма |  |
| 3. | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
| 4. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 5. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 6 | Виды деятельности |  |
| 7. | ИНН |  |
| 8. | Юридический адрес |  |
| 9. | Почтовый адрес |  |
| 10. | Фактическое местоположение |  |
| 11. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 12. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Потенциального частника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 13. | Контактные телефоны Потенциального участника |  |
| 14. | Факс Потенциального участника (с указанием кода города) |  |
| 15. | Адрес электронной почты Потенциального участника |  |
| 16. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Потенциального участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 17. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Потенциального участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 18. | Количество лет работы на рынке по аналогичным договорам |  |
| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, должность) |

М.П.

Инструкция по заполнению анкеты

- Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

- Анкету следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

- Потенциальный участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

- Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки; индивидуальный предприниматель – адрес регистрации.

- Потенциальные участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 12 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 5 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ___________________                                       _____________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Потенциальный участник (участник) открытого запроса предложений

_____________________________________________________________________________

(наименование Потенциального участника (участника))

доверяет _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии ____________№ ___________ выдан  «___»____________ 20___ года

кем _________________________________________________________________________

представлять интересы

_____________________________________________________________________________

(наименование Потенциального участника (участника))

в открытом запросе предложений по выбору подрядчика на заключение Договора на проведение работ по капитальному ремонту сетей напорной  канализации (с применением установок горизонтально-направленного бурения) для нужд МУП «Владимирводоканал».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять уполномоченному лицу Заказчика, Закупочной комиссии Заказчика необходимые документы, подписывать и получать от имени Потенциального участника (участника) все документы, связанные с его выполнением.

Подпись удостоверяем ___________________________           _________________________

(Ф.И.О. представителя)                          (подпись представителя)

Доверенность действительна по    « ___ » _____________20___г.

Подпись руководителя

Потенциального участника (участника)        ___________________________   (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкция по заполнению доверенности

1) Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Потенциальным участником.

2) Доверенность следует оформить на официальном бланке Потенциального участника.

3) Потенциальный участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

4) Потенциальный участник запроса предложений, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы). Участник запроса предложений, являющийся физическим лицом, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки; индивидуальный предприниматель – адрес регистрации.

5) Подпись руководителя Потенциального участника (участника) это подпись лица имеющего в соответствии с учредительными документами право представлять интересы Потенциального участника (участника) без доверенности.